四川太极大药房连锁有限公司

治安、安全生产、消防隐患整改通知书

2014年8月7日，公司安全检查组对物流仓库、部分药店例行了安全检查，对检查出的安全隐患，提出了整改意见及措施如下：

参加检查人员：  卢勇、钟起荣、彭健                                                    检查时间：2014年8月7日

| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红星路药店 | 1.店门前台阶粘贴的“小心台阶”的警示标志因长期踩踏已模糊不清； 2.诊室靠近玻璃橱窗阳台漏雨； 3.诊室由原通道门封闭改造而成，室内的安全出口标志已无用途。 | 1.选择在进、出店门右侧方台阶上粘贴警示标志牌； 2.诊室二楼平台、店招做防漏水处理； 3.撤除诊室内的安全出口标志。 | 8月24日前 | 黄玲 | 第1项由门店负责整改； 第2、3项由装修组负责整改。 |
| 2 | 光华村街店 | 1.有2个插线板已破损； 2.第二台电脑处的插线板多路连接。 | 1.更换2个新的插线板（公牛牌；规格：3孔3插；10-20A）； 2.安装1个插座，增加1个插线板，分离多出的电器插头。 | 8月11日前 | 魏津 | 第1项由门店负责整改； 第2项由装修组负责整改（插线板由门店购买）。 |
| 3 | 物流仓库 | 1.二楼阴凉库顶梁收缩缝仍在漏水，影响仓库货物安全。 | 1.仓库漏水问题公司于7月24日发书面工作函，请成都西部医药负责维修，确保仓库货品安全。 |  | 何建菊 | 西部医药正在维修之中。 |
| 备注 | 以上存在的安全隐患要求在规定时间内完成整改，并将整改情况以固定格式“隐患整改回复书”上报保卫部备（销）案。对未及时整改的部门、门店，或整改后不按要求及时回复销案的，将对其责任人进行处罚，并纳入年终安全目标考核（每次扣2分）。 |  |  |  |  |  |

公司负责人：                               公司分管领导：                                      制表人：