四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称： 红星店

| 被检查时间 | 2014.09.15 | 要求整改 时间 | 2014.09.19 | 实际整 改时间 | 2014.09.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2014.09.19 | 整改资金投入 | 30.00 | 隐患整改复查人员 | 黄玲 |
| 要 求 整 改 内 容 | 整改事项： 中药区门口上方的安全出口标志、应急照明灯电源插座被追溯机占用。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 整改措施： 增加插座，确保安全出口标志、应急照明电源。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                            整改部门（门店）负责人签字:黄玲