四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称： 崇州羊马店

| 被检查时间 | 2014年9月29日 | 要求整改 时间 | 2014年9月30日前 | 实际整 改时间 | 2014年9月29日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2014年9月30日 | 整改资金投入 | 20元 | 隐患整改复查人员 | 胡荣琼 |
| 要 求 整 改 内 容 | 整改事项： - 饮水机：晚上下班时饮水机插板未拔除，只关了后面的开关。 - 收银台下面的插线板，单个插线板不能超过3个插头，买一个三孔三插的插线板连接插板。 - 消防栓的外壳更换一个，打扫卫生。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 整改措施： - 每天晚上检查电源，切断潜伏隐患。 - 三孔三插的插线板已使用，保证单个插线板上只有两个插头，插线板不串连。 - 卫生已打扫，保持。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                            整改部门（门店）负责人签字：胡荣琼