四川太极大药房连锁有限公司

公文呈报单

2015年1月2日

| 文件标题：关于通盈街店新增安装固定插座1个的申请 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容提要： 因12月底保卫部到本店检查安全工作，发现收银台有插座串联的使用情况，且一个插线板插孔使用最多只能3个，参照相关文件，为满足门店相关设备的正常供电，此使用方法违反了安全规范，特此向装修组申请新增安装墙体固定插座一个，供给电源，保证设施设备正常安全使用，及时回复保卫部整改情况，特此申请！ 请领导批示! |  |  |  |
| 呈报部门： | 通盈街店 | 呈报人： | 付佳，谭庆娟 |
| 部门负责人意见： |  |  |  |
| 分管部领导意见： |  |  |  |
| 董事长意见： |  |  |  |