## (一)信息系统基本情况
信息系统基本情况表
单位名称 |  | 2007年销售额
信息系统名称 |  | 启用时间
软件投入 |  | 硬件投入
填表人 |  | 联系电话
信息系统的基本情况：（系统的功能模块，授权站点数，服务器及网络配置）
信息系统的使用情况：（系统的处理业务范围，使用人数,系统运行的情况和存在问题）
信息系统管理部门基本情况：（机构设置、人员配备、工作职责和分管领导）
单位负责人： | 分管领导： | 填表人：

## (二)信息系统安全等级保护自查表
信息系统安全等级保护自查表
单位名称：
编号 | 要求 | 检查大纲 | 检查内容 | 是 | 否 | 二级要求 | 自查情况 | 整改措施 | 责任人 | 完成期限
1.1 | 物理安全
| 物理位置的选择 | a)机房和办公场地建筑具有防震、防风和防雨等能力是否达到要求 | 1、机房和办公场地建筑具有防震能力
2、机房和办公场地建筑具有防风能力
3、机房和办公场地建筑具有防雨能力
|  | b)机房场地设定合理性是否达到要求 | 1、机房场地是否设在建筑物的高层 |  |  | ★
|  |  | 2、机房场地是否设在建筑物的地下室 |  |  | ★
|  |  | 3、机房场地是否设在水设备（例如泵阀、管道等有液体存在的设备)的下层或隔壁 |  |  | ★
| 物理访问控制 | a)机房管理制度 | 1、是否有完善的机房管理制度
|  |  | 2、机房出入口是否有专人值守（可多个轮流） |  |  | ★
3、机房钥匙是否严格保管，不得随意转借
|  |  | 4、硬件设备是否定期维护和保养 |  |  | ★
5、是否做到设备物标相符、设备使用状态记录完整
|  | b)人员进出机房管理应符合管理要求 | 1、机房值守人员是否按制度要求，控制、鉴别进入人员是否有资格进入机房并做记录
|  |  | 2、非机房管理人员进入机房是否有正式的申请和审批流程 |  |  | ★
3、除管理员外进入机房是否都填写机房进出登记表
|  |  | 4、非机房管理人员进入机房是否有专人跟随限制并监控其活动范围 |  |  | ★
|  |  | 5、非机房管理人员进入机房停留时间是否有相关规定 |  |  | ★
|  | c)设备进出机房管理应符合管理要求 | 1、新设备进入机房是否有严格的申请、审批流程 |  |  | ★
|  |  | 2、进入机房的新设备是否经过严格的安全漏洞、木马、病毒威胁等检查 |  |  | ★
|  |  | 3、从机房调取设备是否有严格的申请、审批流程 |  |  | ★
4、从机房调取设备时是否全面检查、确认设备的完好性，并签字认可
|  |  | 5、从机房调取设备，机房管理员跟设备接收员是否当面交接 |  |  | ★
6、设备接收人接收设备时是否在相应的登记表上签字认可，且机房管理员一并签字保存
|  | d)机房区域管理是否合理 | 1、是否对机房划分区域进行管理（例如、按设备重要性划分。按功能性划分：主要功能和辅助功能。按类型划分：服务器、交换机、防火墙等） |  |  | ★
2、区域和区域之间是否设置物理隔离装置：如栏杆、隔断等
3、在重要区域前是否设置交付或安装等过渡区域
| 防盗窃和防破坏 | a)防盗窃措施是否达到要求 | 1、主要设备是否放置在机房内，并常锁机房门 |  |  | ★
2、是否对设备或主要部件进行固定
3、是否对设备设置明显的不易除去的标记
4、通信线缆是否铺设在隐蔽处：可铺设在地下或管道中
5、是否对介质（主要包括硬盘、U盘、光盘、软盘等）分类标识
6、介质（主要包括硬盘、U盘、光盘、软盘等）是否存储在介质库或档案室中
7、主机房是否安装必要的防盗报警设施
|  |  | 8、机房是否安装设置监控报警系统 |  |  | ★
|  | b)防破坏措施（防雷、防火、防水、防潮、防静电、防电磁）是否达到要求 | 1、机房建筑是否设置避雷装置
|  |  | 2、是否设置防雷保安器，防止感应雷 |  |  | ★
|  |  | 3、机房是否设置交流电源地线 |  |  | ★
4、机房是否设置灭火设备和火灾自动报警系统
5、机房是否采取区域隔离防火措施，将重要设备与其他设备隔离开
|  |  | 6、机房是否设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火 |  |  | ★
|  |  | 7、机房及相关的工作房间是否采用具有耐火等级的建筑材料 |  |  | ★
|  |  | 8、辅助房采用具有耐火等级的建筑材料 |  |  | ★
|  |  | 9、水管安装是否穿过机房屋顶和活动地板下 |  |  | ★
10、是否有防雨措施：防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透
|  |  | 11、是否有防水措施：防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透 |  |  | ★
12、关键设备是否有接地防静电保护
|  |  | 13、机房是否采用防静电地板 |  |  | ★
|  |  | 14、是否采用接地方式防止外界电磁干扰和设备寄生耦合干扰 |  |  | ★
15、电源线和通信线缆是否隔离铺设，避免互相干扰
| 温湿度、电力控制 | a)温度、湿度、电力控制措施是否符合要求 | 1、机房是否设置温、湿度监控设施
2、自动调节使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内
3、手动调节使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内
4、机房供电线路上是否配置稳压器和过电压防护设备
|  |  | 5、是否具备提供短期的备用电力供应，至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求 |  |  | ★
|  |  | 6、是否设置冗余（多余的重复的）或并行的电力电缆线路为计算机系统供电 |  |  | ★
1.2 | 网络安全
| 结构安全 | a)整个网络架构设计是否安全合理；网络安全边界应较为集中；网络互连关系应简洁明了；网络安全域划分应合理；网络节点应合理规划 | 1、网络边界是否有安全措施（网络边界：不同安全级别的网络相连接的地方，或者简单可以理解为不同网络或不同区域连接的设备就叫做网络边界） |  |  | ★
|  |  | 2、网络安全边界是否集中在两个不同的安全域之间 |  |  | ★
|  |  | 3、网络互连关系是否简洁明了 |  |  | ★
|  |  | 4、网络类型是否为内网和外网协同办公 |  |  | ★
|  |  | 5、是否对整个网络划分不同的安全区域 |  |  | ★
|  |  | 5、安全域是否划分成通常的四个安全域：即非安全区域, 半安全区域, 安全区域和核心安全区域 |  |  | ★
|  |  | 6、是否有比上述安全域划分更为细致合理的划分规则 |  |  | ★
|  |  | 7、内部网络是否划分为核心安全域和安全域 |  |  | ★
|  |  | 8、外部网络是否划分为半安全域和非安全域 |  |  | ★
9、数据中心网络功能分区是否有效合理划分：通常根据自身实际情况进行合理规划
10、是否注意对关键网络节点加强其冗余度，确保网络高可用
|  | b)网络部署是否安全合理 | 1、财务服务器区是否部署在核心安全域内 |  |  | ★
|  |  | 2、数据库服务器区是否部署在核心安全域内 |  |  | ★
|  |  | 3、内部用户是否在部署在安全域内 |  |  | ★
|  |  | 4、DMZ服务器区是否部署在半安全区内 |  |  | ★
|  |  | 5、互联网接入部分是否配置防火墙 |  |  | ★
|  |  | 6、非安全区(对外连接)和半安全区之间(DMZ)之间，是否采用防火墙 |  |  | ★
|  |  | 7、半安全区(DMZ)和安全区/核心安全区之间，是否采用防火墙 |  |  | ★
|  |  | 8、数据中心（企业的业务系统与数据资源进行集中、集成、共享、分析的场地、工具、流程等的有机组合。它可能是多功能的建筑物，能容纳多个服务器、存储 以及通信设备。也可能是单台服务器加数据处理软件）是否部署安全设备 |  |  | ★
|  |  | 9、核心服务器的保护，是否采用防火墙 |  |  | ★
|  |  | 10、是否部署安全运营中心（SOC），实现对网络资源的安全配置管理、安全监控管理、安全策略管理及安全应急响应等 |  |  | ★
|  |  | 11、服务器接入区与核心交换区的边界是否部署安全访问控制设备 |  |  | ★
|  |  | 12、是否在业务终端与业务服务器之间进行路由控制，建立安全的访问路径 |  |  | ★
|  |  | 13、是否将重要网段部署在网络边界处且直接连接外部信息系统 |  |  | ★
|  |  | 14、重要网段与其他网段之间是否采取可靠的技术隔离手段 |  |  | ★
15、一般用户接入区是否采用访问控制列表
|  | c)网络资源配置是否达到要求且合理 | 1、是否能够保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余空间，满足业务高峰期需要 |  |  | ★
|  |  | 2、是否能够保证接入网络和核心网络的带宽满足业务高峰期需要 |  |  | ★
|  |  | 3、是否按照对业务服务的重要次序来指定带宽分配优先级别 |  |  | ★
|  |  | 4、是否有措施保证在网络发生拥堵的时候优先保护重要主机 |  |  | ★
|  |  | 5、是否能够识别网络中的正常业务流量，对异常流量进行检测与管理 |  |  | ★
|  |  | 6、是否能够对网络带宽进行合理分配，保证重要应用的带宽使用并进行统计分析 |  |  | ★
|  | d)是否根据自身实际，完善设备命名、VLAN分配、IP地址分配等方面的网络规范；VLAN应进行统一规划；IP地址应合理规划 | 1、是否根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的子网或网段 |  |  | ★
|  |  | 2、是否按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址 |  |  | ★
3、设备命名规范是否易于理解
4、功能一致的VLAN，是否采用相同的VLAN编码
5、VLAN使用上是否统一命名
6、是否注意IP地址空间的预留
7、是否在网络设备的接口上，加入端口描述以准确标明该端口的用途
| 访问控制 | a)是否有访问控制措施保护网络 b)是否在网络边界部署访问控制设备，启用访问控制功能 c)是否有网络准入控制 | 1、是否按用户身份及其所归属的某项定义组来限制用户对某些信息项的访问，或限制对某些控制功能的使用 |  |  | ★
|  |  | 2、是否按用户和系统之间的允许访问规则，决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问，控制粒度为单个用户 |  |  | ★
|  |  | 3、是否有防DDOS(分布式拒绝服务)攻击来防御拒绝服务攻击 |  |  | ★
|  |  | 4、是否能够实现为符合安全策略的终端设备提供网络接入，拒绝不符合策略的设备接入 |  |  | ★
5、是否限制具有拨号访问权限的用户数量
6、是否尽量限制开放远程拨号访问功能
| 安全审计 | a)是否有安全审计功能 | 1、是否对网络系统中的网络设备运行状况进行日志记录 |  |  | ★
|  |  | 2、是否对网络系统中的网络设备网络流量进行日志记录 |  |  | ★
|  |  | 3、是否对网络系统中的网络设备用户行为等进行日志记录 |  |  | ★
|  |  | 4、审计记录是否包括事件的日期和时间 |  |  | ★
|  |  | 5、审计记录是否包括事件的用户信息 |  |  | ★
|  |  | 6、审计记录是否包括事件类型、事件是否出错信息 |  |  | ★
|  |  | 7、审计记录是否包括他与审计相关的信息 |  |  | ★
| 边界完整性检查 | a)是否有边界完整性检查措施 | 1、是否能够对内部网络中出现的内部用户未通过准许私自联到外部网络的行为进行检查
| 入侵防护 | a)是否有具体措施防止外部威胁入侵网络 | 1、是否能在网络边界处监视端口扫描行为
2、是否能在网络边界处监视强力攻击行为
3、是否能在网络边界处监视木马后门攻击行为
4、是否能在网络边界处监视拒绝服务攻击行为
5、是否能在网络边界处监视缓冲区溢出攻击行为
6、是否能在网络边界处监视IP碎片攻击
7、是否能在网络边界处监视网络蠕虫攻击行为
|  |  | 8、是否能在网络边界处对恶意代码进行检测和清除 |  |  | ★
|  |  | 9、是否定时维护恶意代码库的升级 |  |  | ★
|  |  | 10、是否定时检测系统的更新 |  |  | ★
| 网络设备防护 | a)是否有安全措施对网络设备进行保护 b)网络设备用户的标识应唯一 c)身份鉴别信息应具有不易被冒用的特点，口令应有复杂度要求并定期更换 d)应具有登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退出等措施 e)当对网络设备进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听 | 1、对登录网络设备的用户是否进行身份鉴别：用户名、密码是否符合要求
|  |  | 2、是否对网络设备的管理员登录地址进行限制：是否限定IP |  |  | ★
|  |  | 3、是否一人一账户 |  |  | ★
|  |  | 4、是否存在一人多账户情况 |  |  | ★
|  |  | 5、是否存在多人一账户情况 |  |  | ★
|  |  | 6、一个用户登录后，用同一用户是否不能登录系统，并提示该用户已经登录 |  |  | ★
|  |  | 7、口令是否有6位以上或更多位数要求 |  |  | ★
|  |  | 8、口令是否有格式要求：字母+数字/字母+数字+字符 |  |  | ★
|  |  | 9、登录失败后，是否有登录失败原因的提示 |  |  | ★
|  |  | 10、连续3次输入错误密码后，账户是否被锁定 |  |  | ★
|  |  | 11、账户登录系统的时候，是否要求输入验证码 |  |  | ★
|  |  | 12、网络登录连接超时是否自动退出 |  |  | ★
|  |  | 13、当对网络设备进行远程管理时，是否有必要措施防止信息在网络传输过程中被窃听 |  |  | ★
1.3 | 主机安全
| 身份鉴别 | a)应对登录主机的用户进行身份标识和鉴别 | 1、是否允许不输入用户名登录系统
2、是否允许不输入密码登录系统
3、用户账号是否分为管理员和普通用户
4、用户账号是否有大小写区分
5、用户密码是否有大小写区分
6、普通用户的账号，是否有等级的区分
7、管理员和普通用户登录后，是否是在同一界面
|  | b)操作系统和数据库系统管理用户身份标识应具有不易被冒用的特点，口令应有复杂要求并定期更换 | 1、是否一人一账号 |  |  | ★
2、是否有多人一账号的情况
3、是否有一人多账号的情况
4、密码长度是否要求6位以上
5、密码是否要求数字+字母
6、密码是否要求数字+字母+字符
7、登陆密码是否有定期更换要求
|  | c)应提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施 | 1、账号或者密码输入错误后，是否有登录失败原因的提示 |  |  | ★
|  |  | 2、一个用户登录后，用同一用户是否不能登录系统，并提示该用户已经登录 |  |  | ★
|  |  | 3、网络登录连接超时是否自动退出 |  |  | ★
|  |  | 4、连续多次输入错误密码后，是否会自动冻结该账号 |  |  | ★
|  | d)应为操作系统和数据库系统的不同用户分配不同的用户名，确保用户名具有唯一性 | 1、操作系统用户名和数据库用户名是否有重复 |  |  | ★
| 访问控制 | a)应提供自主访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问 | 1、管理员和普通用户登录系统后，是否是在同一界面 |  |  | ★
2、管理员账号和普通用户账号，对系统的操作权限是否一样
3、管理员账号和普通用户账号操作的模块是否一样
4、普通用户账号访问的模块，是否因账号等级不一样而有区分
|  | b)应实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离 | 1、同一用户是否既具有操作系统特权又具有数据库系统特权 |  |  | ★
2、操作系统特权用户名不允许与数据库用户名重复
|  | c)应限制默认帐户的访问权限，重命名系统默认帐户，修改这些帐户的默认口令 | 1、应用系统是否启用默认账户 |  |  | ★
2、默认账号是否能够登陆系统
3、账户初次使用时是否强制要求修改默认口令
4、初次使用系统时是否要求更改默认账户名称
5、默认账户的权限是否是系统默认设置
|  | d)应及时删除多余的、过期的帐户，避免共享帐户的存在 | 1、过期账户是否按时停用 |  |  | ★
2、多余、空余账户是否及时清理
| 入侵防范 | a)操作系统应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序，并通过设置升级服务器等方式保持系统补丁及时得到更新 | 1、安装操作系统时，是否只安装必要组件跟程序，拒绝其他捆绑安装任务
2、服务器安全插件是否定时更新
3、系统补丁是否定时更新
4、服务器在安装系统补丁前，是否首先在测试环境中测试通过，并对重要文件进行备份。
|  | b)应能够检测到对重要服务器进行入侵的行为，能够记录入侵的源IP、攻击的类型、攻击的目的、攻击的时间，并在发生严重入侵事件时提供报警； | 1、是否能够及时检测各类入侵攻击行为 |  |  | ★
|  |  | 2、检测到入侵行为后是否有措施及时报警处理 |  |  | ★
|  | c)应能够对重要程序的完整性进行检测，并在检测到完整性受到破坏后具有恢复的措施 | 1、是否定期对重要程序的完整性及功能进行检测 |  |  | ★
|  |  | 2、在检测到程序完整性或者功能性有异常时是否有措施能够恢复正常 |  |  | ★
| 恶意代码防范 | a)是否有恶意代码防范措施 | 1、是否安装防恶意代码软件
2、是否及时更新恶意防代码软件版本
3、是否及时更新恶意代码库
4、是否有类似培训措施提高用户的防病毒意识，告知及时升级防病毒软件
5、是否在读取移动存储设备上的数据以及网络上接收文件或邮件之前，先进行病毒检查
6、是否对外来计算机或存储设备接入网络系统之前应进行病毒检查
|  |  | 7、是否指定专人对网络和主机进行恶意代码检测并保存检测记录 |  |  | ★
| 网络安全管理 | a)应指定人员对网络进行管理，负责运行日志、网络监控记录的日常维护和报警信息分析和处理工作 | 1、是否有指定人员对整个公司网络运行状况进行日常监测维护
2、是否有指定人员对员工上网行为进行检查和管控
3、是否有指定人员定时运行查看日志
4、出现报警信息时是否有专人进行分析和处理工作
|  | b)应建立网络安全管理制度 | 1、是否有网络安全管理制度 |  |  | ★
|  |  | 2、网络安全管理制度里对网络安全配置是否有明确规定与办法 |  |  | ★
|  |  | 3、网络安全管理制度里对日志保存时间是否有明确规定与办法 |  |  | ★
|  |  | 4、网络安全管理制度里对网络安全策略是否有明确规定与办法 |  |  | ★
|  |  | 5、网络安全管理制度里对补丁升级是否有明确规定与办法 |  |  | ★
|  |  | 6、网络安全管理制度里对账户申请、密码设置、更新、管理是否有明确规定与办法 |  |  | ★
|  | c)应及时对网络设备进行更新 | 1、应根据厂家提供的软件升级版本及时对网络设备进行更新 |  |  | ★
|  |  | 2、更新前是否对现有重要文件进行备份 |  |  | ★
|  | d)漏洞扫描 | 1、是否定期对网络系统进行漏洞扫描
2、是否对发现的网络系统安全漏洞进行及时的修补
|  | e)定期备份 | 1、应对网络设备的配置文件进行定期备份 |  |  | ★
|  | f)应保证所有与外部系统的连接均得到授权和批准。 | 1、与外部系统的连接是否都必须得到授权和批准才能连接 |  |  | ★
| 密码管理 | a)密码技术和产品是否符合要求 | 1、是否使用符合国家密码管理规定的密码技术和产品 |  |  | ★
| 安全事件处置 | a)安全事件报告和处置管理制度是否符合要求 | 1、每次安全事件是否都有对应的事件报告
2、是否有安全事件报告和处置管理制度
3、管理制度中是否对安全事件类型有明确规定
4、是否有专人负责安全事件的现场处理
5、安全事件报告和后期恢复的管理责任是否有明确划分
|  | b)是否对安全事件进行等级划分 | 1、是否根据国家相关管理部门对计算机安全事件等级划分方法，对本系统计算机安全事件进行等级划分 |  |  | ★
|  |  | 2、是否根据安全事件对本系统产生的影响来划分安全事件等级 |  |  | ★
|  | c)安全事件后续工作是否符合要求 | 1、是否有专人严格记录和保存所有安全报告 |  |  | ★
|  |  | 2、是否谨慎分析每份报告中的安全弱点和可疑事件 |  |  | ★
|  |  | 3、安全事件发生后是否快速分析事件原因，监督事态发展 |  |  | ★
|  |  | 4、是否迅速制定采取合理措施，避免安全事件再次发生 |  |  | ★
|  |  | 5、报告所发现的安全弱点和可疑事件，任何情况下用户均不应尝试验证弱点 |  |  | ★
1.4 | 应用安全
| 身份鉴别 | a)应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别 | 1、用户名输入框，是否有HTML字符屏蔽功能（不允许输入html代码，以避免通过html代码绕过用户验证，非法取得系统操作权限）
2、是否允许不输入用户名登录系统
3、是否允许不输入密码登录系统
4、用户账号是否分为管理员和普通用户
5、用户账号是否有大小写区分
6、用户密码是否有大小写区分
7、普通用户的账号，是否有等级的区分
8、管理员和普通用户登录后，是否是在同一界面
|  | b)应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用 | 1、是否一人一账号 |  |  | ★
2、是否有多人一账号的情况
3、是否有一人多账号的情况
4、密码长度是否要求6位以上
5、密码是否要求数字+字母
6、密码是否要求数字+字母+字符
7、一个用户登录后，用同一用户是否不能登录系统，并提示该用户已经登录
|  | c)应提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施 | 1、账号或者密码输入错误后，是否有登录失败原因的提示
2、连续多次输入错误密码后，是否会自动冻结该账号
|  | d)应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能，并根据安全策略配置相关参数 | 1、账户登录系统的时候，是否要求输入验证码
2、同一账户在登录系统的时候，是否有大小写的区别
| 访问控制 | a)应提供自主访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问 | 1、管理员和普通用户登录系统后，是否是在同一界面 |  |  | ★
2、管理员账号和普通用户账号，对系统的操作权限是否一样
3、管理员账号和普通用户账号操作的模块是否一样
4、普通用户账号访问的模块，是否因账号等级不一样而有区分
|  | b)访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作 | 1、应用系统后台是否有访问控制表，用来控制不同类型的账号可以操作的系统权限 |  |  | ★
2、应用系统后台是否有授权关系表，用来控制系统模块的访问权限
|  | c)应由授权主体配置访问控制策略，并严格限制默认帐户的访问权限 | 1、应用系统是否启用默认账户 |  |  | ★
2、默认账户的权限是否是系统默认设置
|  | d)应授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系 | 1、账户是否有等级划分 |  |  | ★
2、账户的权限是否随着等级越高，操作的界面越多
| 安全审计 | a)应提供覆盖到每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计 | 1、系统后台是否会记录用户账号的注册时间 |  |  | ★
2、系统后台是否会记录用户账号在注册时候的IP地址
3、系统后台是否会记录同一个账户在系统里的登录次数
4、系统后台是否会记录账户登录的IP地址信息
|  | b)应保证无法删除、修改或覆盖审计记录 | 1、应用系统的审计文件是否是单独存放 |  |  | ★
2、应用系统的审计文件是否是只读模式
|  | c)审计记录的内容至少应包括事件日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等 | 1、应用系统审计文件是否包含用户对系统操作的时间记录 |  |  | ★
2、应用系统审计文件是否包含对系统进行操作的用户信息
3、应用系统审计文件是否包含用户对系统功能操作的描述记录
4、应用系统审计文件是否包含用户对系统操作的结果信息记录
| 通信完整性 | 应采用校验码技术保证通信过程中数据的完整性 | 1、是否采用校验码技术保证通信过程中数据的完整性
| 通信保密性 | a)在通信双方建立连接之前，应用系统应利用密码技术进行会话初始化验证 | 1、应用系统是否限制访问的IP地址范围
2、应用系统是否会对来访者的IP地址进行验证
|  | b)应对通信过程中的敏感信息字段进行加密 | 1、应用系统的数据在网络间传播时，是否进行过加密处理
2、应用系统的程序代码里面，是否有对关键字的屏蔽功能
|  | c)应基于硬件化的设备对重要通信过程进行加解密运算和密钥管理 | 1、是否有网络数据加密设备
2、加密设备的密匙，是否是单独存放
| 软件容错 | a)应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求 | 1、应用系统的程序代码里，是否有对往来数据格式有效性的验证功能
2、应用系统的程序代码里，是否有对往来数据的接头标记的验证功能
|  | b)在故障发生时，应用系统应能够继续提供一部分功能，确保能够实施必要的措施 | 1、发生故障时，应用系统是否能够继续提供一部分功能 |  |  | ★
2、发生故障时是否能够确保实施必要的措施
| 资源控制 | a) 当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动结束会话 | 1、用户登录系统后，一段时间内不进行操作，系统是否会自动结束会话并返回登录界面 |  |  | ★
2、用户在一个操作界面，一段时间内不进行操作，系统是否自动弹出操作超时对话框并冻结操作界面
|  | b)应能够对应用系统的最大并发会话连接数进行限制 | 1、是否对同时登录系统的用户数有限制 |  |  | ★
2、是否对同一个界面的账户连接数有限制
3、是否限制多个账户同时向系统发送请求
|  | c)应能够对单个帐户的多重并发会话进行限制 | 1、系统是否会限制同一个用户对不同操作界面的访问个数 |  |  | ★
2、系统是否会限制同一个用户对系统发起请求的并发数
|  | d)应能够对一个时间段内可能的并发会话连接数进行限制 | 1、系统是否限制多个用户对同一个操作界面的访问申请 |  |  | ★
2、系统是会限制多个用户对系统发起请求的并发数
|  | e)应能够对一个访问帐户或一个请求进程占用的资源分配最大限额和最小限额 | 1、系统是否会对用户分配占用系统资源的大小 |  |  | ★
2、系统是否会提示用户所占用的系统资源已经超限
|  | f)应能够对系统服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警 | 1、是否能够对系统服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警 |  |  | ★
|  | g)应提供服务优先级设定功能，并在安装后根据安全策略设定访问帐户或请求进程的优先级，根据优先级分配系统资源 | 1、是否提供服务优先级设定功能 |  |  | ★
|  |  | 2、是否在安装后根据安全策略，设定访问帐户或请求进程的优先级 |  |  | ★
|  |  | 3、是否根据优先级分配系统资源 |  |  | ★
1.5 | 数据安全及备份恢复
| 数据完整性 | a)应能够检测到鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏 | 1、应用系统的程序代码里，是否有对往来数据格式有效性的验证功能
2、应用系统的程序代码里，是否有对往来数据的接头标记的验证功能
| 数据保密性 | a)应采用加密或其他保护措施实现鉴别信息的存储保密性 | 1、是否采用加密保护措施实现鉴别信息的存储保密性 |  |  | ★
|  |  | 2、是否采用其他保护措施实现鉴别信息的存储保密性 |  |  | ★
| 备份和恢复 | a)应能够对重要信息进行备份和恢复 | 1、是否用磁带机或者其他硬件设备对系统数据进行同步备份
2、是否对系统数据进行异地备份
3、是否开启应用系统的数据自动备份功能
4、是否设置系统数据自动备份的周期
5、系统数据备份是否是全额备份
6、系统数据备份是否是差额备份
7、系统数据备份文件是否是专人保管
|  | b)应提供关键网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的可用性 | 1、是否提供关键网络设备保证系统的可用性
2、是否提供通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的可用性
2 | 管理要求
2.1 | 安全管理制度
| 管理制度 | a)应制定信息安全工作的总体方针和安全策略，说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等 | 1、是否有完善的安全管理制度 |  |  | ★
|  |  | 2、是否制定信息安全工作的总体方针和安全策略 |  |  | ★
|  |  | 3、是否有说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等 |  |  | ★
|  | b)应对安全管理活动中重要的管理内容建立安全管理制度 | 1、是否对安全管理活动中重要的管理内容建立安全管理制度
|  | c)应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作建立操作规程 | 1、是否对安全管理人员执行的重要管理操作建立操作规程
2、是否对操作人员执行的重要管理操作建立操作规程
| 制定和发布 | a)应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定 | 1、是否指定或授权专门的部门负责安全管理制度的制定
2、是否指定或授权专门的人员负责安全管理制度的制定
|  | b)应组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定 | 1、是否组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定
|  | c)应将安全管理制度以某种方式发布到相关人员手中 | 1、是否将安全管理制度以某种方式发布到相关人员手中
| 评审和修订 | 应定期对安全管理制度进行评审，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订 | 1、是否应定期对安全管理制度进行评审
2、是否对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订
2.2 | 安全管理机构
| 岗位设置 | b)应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位，并定义各个工作岗位的职责 | 1、是否设立系统管理员
2、是否设立网络管理员
3、是否设立安全管理员
4、是否定义各个工作岗位的职责
| 人员配备 | a)应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等 | 1、系统管理员数量是否1人以上
2、安全管理员数量是否1人以上
3、网络管理员数量是否1人以上
|  | b)安全管理员不能兼任网络管理员、系统管理员、数据库管理员等 | 1、安全管理员是否兼任网络管理员 |  |  | ★
|  |  | 2、安全管理员是否兼任系统管理员 |  |  | ★
|  |  | 3、安全管理员是否兼任数据库管理员 |  |  | ★
| 授权和审批 | a)应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批部门及批准人，对系统投入运行、网络系统接入和重要资源的访问等关键活动进行审批 | 1、是否根据各个部门和岗位的职责明确授权审批部门及批准人
2、是否对系统投入运行进行审批
3、是否对重要资源的访问进行审批
4、是否对网络系统接入进行审批
5、是否对其他相应关键活动进行审批
|  | b)应针对关键活动建立审批流程，并由批准人签字确认 | 1、是否针对关键活动建立审批流程 |  |  | ★
|  |  | 2、建立审批流程是否由批准人签字确认 |  |  | ★
| 沟通和合作 | a)应加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以及信息全职能部门内部的合作与沟通； | 1、是否加强各类管理人员之间的合作与沟通
2、是否加强组织内部机构之间的合作与沟通
3、是否加强信息安全职能部门内部的合作与沟通
|  | b)应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与沟通 | 1、是否加强与兄弟单位的合作与沟通
2、是否加强与公安机关的合作与沟通
3、是否加强与兄弟单位电信公司的合作与沟通
| 审核和检查 | a)安全管理员应负责定期进行安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况。 | 1、安全管理员是否定期进行安全检查
2、检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况
2.3 | 人员安全管理
| 人员录用 | a)应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用 | 1、是否指定或授权专门的部门或人员负责人员录用
|  | b)应规范人员录用过程，对被录用人员的身份、背景和专业资格等进行审查，对其所具有的技术技能进行考核 | 1、人员录用过程是否有严格的操作规范与制度
2、是否对被录用人员的身份、背景和专业资格等进行审查
3、是否对其所具有的技术技能进行考核
|  | c)应与从事关键岗位的人员签署保密协议 | 1、是否应与从事关键岗位的人员签署保密协议
| 人员离岗 | a)应规范人员离岗过程，及时终止离岗员工的所有访问权限 | 1、人员离岗过程是否有严格的操作规范与制度
2、是否及时终止离岗员工的所有访问权限
|  | b)应取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备 | 1、是否及时取回公司提供的软硬件设备
2、是否取回各种身份证件、钥匙、徽章等相应物品
|  | c)应办理严格的调离手续。并承诺调离后的保密义务后方可离开 | 1、是否办理严格的调离手续
2、特殊岗位是否承诺调离后的保密义务且签字认可
| 人员考核 | a)应定期对各个岗位的人员进行安全技能及安全认知的考核 | 1、是否定期对各个岗位的人员进行安全技能及安全认知的考核
|  | b)应对关键岗位的人员进行全面、严格的安全审查和技能考核 | 1、是否对关键岗位的人员进行全面、严格的安全审查和技能考核 |  |  | ★
|  | c)应建立保密制度，并定期或不定期的对保密制度执行情况进行检查或考核 | 1、是否建立完善的保密制度 |  |  | ★
|  |  | 2、是否并定期或不定期的对保密制度执行情况进行检查或考核 |  |  | ★
|  | d)应对考核结果进行记录并保存 | 1、是否有专人对考核结果进行记录并保存 |  |  | ★
| 安全意识教育和培训 | a)应对各类人员进行安全意识教育、岗位技能培训和相关安全技术培训 | 1、是否对各类人员进行安全意识教育
2、是否对各类人员进行岗位技能培训
3、是否对各类人员进行相关安全技术培训
4、培训完后是否有相应的考核制度
|  | b)应告知人员相关的安全责任和惩戒措施，并对违反违背安全策略和规定的人员进行惩戒； | 1、是否有完善的惩戒管理制度
2、是否告知人员相关的安全责任和惩戒措施
3、是否对违反违背安全策略和规定的人员按惩戒管理制度进行惩戒
|  | c)应制定安全教育和培训计划，对信息安全基础知识、岗位操作规程等进行培训 | 1、是否有制度完善的安全教育和培训计划
2、是否对信息安全基础知识、岗位操作规程等进行培训
|  | d)应对安全教育和培训的情况和结果进行记录并归档保存 | 1、是否有专人负责对安全教育和培训的情况和结果进行记录并归档保存 |  |  | ★
| 外部人员访问管理 | a)应确保在外部人员访问受控区域前先提出书面申请，批准后由专人全程陪同或监督，并登记备案 | 1、是否有完善的制度来控制外部人员的访问
2、外部人员访问受控区域是否有严格的申请、审批流程
3、外部人员访问受控区域得到允许后是否有专人全程陪同或监督，并登记备案
|  | b)对外部人员允许访问的区域、系统、设备、信息等内容应进行书面的规定，并按照规定执行 | 1、对外部人员允许访问的区域是否进行书面的规定 |  |  | ★
2、对外部人员允许访问的系统是否进行书面的规定
3、对外部人员允许访问的设备是否进行书面的规定
4、对外部人员允许访问的信息是否进行书面的规定
5、对外部人员允许访问的其他特殊内容是否进行书面规定
6、是否严格按照规定执行
|  | c)对关键区域不允许外部人员访问 | 1、关键区域是否严格控制外部人员访问 |  |  | ★
2.4 | 系统建设管理
| 系统定级 | a)应明确信息系统的边界和安全保护等级 | 1、相关人员是否明确信息系统的边界
2、相关人员是否明确安全保护等级
|  | b)应以书面的形式说明信息系统确定为某个安全保护等级的方法和理由 | 1、是否以书面的形式说明信息系统确定为某个安全保护等级的方法和理由
|  | c)应确保信息系统的定级结果经过相关部门的批准 | 1、是否确保信息系统的定级结果经过相关部门的批准
| 安全方案设计 | a)应根据系统的安全保护等级选择基本安全措施，依据风险分析的结果补充和调整安全措施 | 1、是否有书面的系统基本安全措施文档
2、是否根据系统的安全保护等级选择基本安全措施
3、是否依据风险分析的结果补充和调整安全措施
|  | b)应以书面形式描述对系统的安全保护要求、策略和措施等内容，形成系统的安全方案 | 1、是否有完善的、系统的安全方案
2、是否以书面形式描述对系统的安全保护要求、策略和措施等内容
|  | c)应对安全方案进行细化，形成能指导安全系统建设、安全产品采购和使用的详细设计方案 | 1、是否对安全方案进行细化处理
2、安全方案是否能指导安全系统建设工作
3、安全方案是否能指导安全产品采购和使用工作
|  | d)应组织相关部门和有关安全技术专家对安全设计方案的合理性和正确性进行论证和审定，并且经过批准后，才能正式实施 | 1、是否组织相关部门和有关安全技术专家对安全设计方案的合理性和正确性进行论证和审定 |  |  | ★
|  |  | 2、是否经过批准后，才正式实施 |  |  | ★
| 产品采购和使用 | a)应确保安全产品采购和使用符合国家的有关规定 | 1、安全产品采购和使用是否符合国家的有关规定
|  | b)应确保密码产品采购和使用符合国家密码主管部门的要求 | 2、密码产品采购和使用是否符合国家密码主管部门的要求
|  | c)应指定或授权专门部门负责产品的采购 | 1、是否指定或授权专门部门负责产品的采购
| 自行软件开发 | a)应确保开发环境与实际运行环境物理分开,测试数据和测试结果受到控制 | 1、是否有3套或以上的测试环境 |  |  | ★
2、开发人员是否拥有专用的开发测试环境
3、信息系统管理人员是否有专用的系统功能测试环境
4、业务部门人员是否有专用的业务测试环境
|  | b)应制定软件开发管理制度，明确说明开发过程的控制方法和人员行为准则 | 1、是否有完善的软件开发管理制度 |  |  | ★
2、是否有专门负责软件开发的部门
3、软件开发制度中是否明确说明开发过程的控制方法和人员行为准则
|  | c)应确保提供软件设计的相关文档和使用指南，并由专人负责保管 | 1、软件开发过程中，是否有软件功能设计文档 |  |  | ★
2、是否有软件功能测试报告
3、是否有软件功能使用的培训文档
| 外包软件开发 | a)应根据开发要求检测软件质量 | 1、是否根据开发要求检测软件质量 |  |  | ★
|  |  | 2、是否有专门人员负责检测软件质量 |  |  | ★
|  | b)应确保提供软件设计的相关文档和使用指南 | 1、是否确保商家提供软件设计的相关文档和使用指南 |  |  | ★
|  |  | 2、公司相关人员是否能够根据商家提供的相关文档和使用指南重现其功能 |  |  | ★
|  | c)应在软件安装之前检测软件包中可能存在的恶意代码 | 1、是否有专门人员在软件安装之前检测软件包中可能存在的恶意代码 |  |  | ★
|  | d)应要求开发单位提供软件源代码，并审查软件中可能存在的后门和隐蔽信道 | 1、是否要求开发单位提供软件源代码 |  |  | ★
|  |  | 2、是否审查软件中可能存在的后门和隐蔽信道 |  |  | ★
|  |  | 3、软件源代码是否有专人备份与保管 |  |  | ★
| 工程实施 | a)应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理； | 1、是否指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理
|  | b)应制定详细的工程实施方案，控制工程实施过程 | 1、是否有完善的工程实施管理制度
2、工程实施前是否制定详细的工程实施方案，控制工程实施过程
| 测试验收 | a)应对系统进行安全性测试验收 | 1、是否有专门人员对系统进行安全性测试验收
|  | b)在测试验收前应根据设计方案或合同要求等制订测试验收方案，在测试验收过程中应详细记录测试验收结果，并形成测试验收报告 | 1、是否在测试验收前应根据设计方案或合同要求等制订测试验收方案
2、在测试验收过程中是否有专人详细记录测试验收结果
3、是否形成测试验收报告
|  | c)应组织相关部门和相关人员对系统测试验收报告进行审定，并签字确认 | 1、是否组织相关部门和相关人员对系统测试验收报告进行审定，并签字确认 |  |  | ★
| 系统交付 | a)应制定系统交付清单，并根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点 | 1、是否有严格的交付程序
2、是否制定系统交付清单
3、是否根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点
|  | b)应对负责系统运行维护的技术人员进行相应的技能培训 | 1、是否对负责系统运行维护的技术人员进行相应的技能培训
|  | c)应确保提供系统建设过程中的文档和指导用户进行系统运行维护的文档 | 1、是否提供系统建设过程中的文档
2、是否提供指导用户进行系统运行维护的文档
| 安全服务商选择 | a)应确保安全服务商的选择符合国家的有关规定 | 1、安全服务商的选择是否符合国家的有关规定
|  | b)应与选定的安全服务商签订与安全相关的协议，明确约定相关责任 | 1、是否与选定的安全服务商签订与安全相关的协议
2、是否明确约定相关责任
|  | c)应确保选定的安全服务商提供技术支持和服务承诺，必要的与其签订服务合同 | 1、是否确保选定的安全服务商提供技术支持和服务承诺可靠 |  |  | ★
|  |  | 2、是否与其签订服务合同 |  |  | ★
2.5 | 系统运维管理
| 环境管理 | a)应指定专门的部门或人员定期对机房供配电、空调、温湿度控制等设施进行维护管理 | 1、是否有完善的机房维护制度
2、指定专门的部门或人员定期对机房供配电设施进行维护管理
3、是否指定专门的部门或人员定期对空调、温湿度控制等设施进行维护管理
|  | b)应配备机房安全管理人员，对机房的出入、服务器的开机或关机等工作进行管理 | 1、是否配备机房安全管理人员
2、机房安全管理人员是否对机房的出入、服务器的开机或关机等工作进行管理
|  | c)应建立机房安全管理制度，对有关机房物理访问，物品带进、带出机房和机房环境安全等方面的管理作出规定 | 1、是否建立完善的安全管理制度
2、是否对有关机房物理访问，物品带进、带出机房等方面的管理作出规定
3、是否对机房环境安全等方面的管理作出规定
|  | d)应加强对办公环境的保密性管理，包括工作人员调离办公室应立即交还该办公室钥匙和不在办公区接待来访人员等 | 1、是否对办公环境的保密性有严格管理 |  |  | ★
|  |  | 2、工作人员调离办公室是否立即交还该办公室钥匙 |  |  | ★
|  |  | 3、是否在办公区接待来访人员 |  |  | ★
| 资产管理 | a)应编制与信息系统相关的资产清单，包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容 | 1、是否编制与信息系统相关的资产清单
2、资产清单是否包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容
|  | b)应建立资产安全管理制度，规定信息系统资产管理的责任人员或责任部门，并规范资产管理和使用的行为 | 1、是否建立资产安全管理制度 |  |  | ★
|  |  | 2、是否规定信息系统资产管理的责任人员或责任部门 |  |  | ★
|  |  | 3、是否规范资产管理和使用的行为 |  |  | ★
| 介质管理 | a)应确保介质存放在安全的环境中，对各类介质进行控制和保护，并实行存储环境专人管理 | 1、是否确保介质存放在安全的环境中
2、是否对各类介质进行控制和保护
3、是否实行存储环境专人管理
|  | b)应对介质归档和查询等过程进行记录，并根据存档介质的目录清单定期盘点 | 1、是否对介质归档和查询等过程进行记录
2、是否根据存档介质的目录清单定期盘点
|  | c)应对需要送出维修或销毁的介质，首先清除其中的敏感数据，防止信息的非法泄漏 | 1、对需要送出维修或销毁的介质，是否首先清除其中的敏感数据，防止信息的非法泄漏 |  |  | ★
|  | d)应根据所承载数据和软件的重要程度对介质进行分类和标识管理 | 1、是否应根据所承载数据和软件的重要程度对介质进行分类和标识管理 |  |  | ★
| 设备管理 | a)应对信息系统相关的各种设备（包括备份和冗余设备）、线路等指定专门的部门或人员定期进行维护管理 | 1、是否对信息系统相关的各种设备（包括备份和冗余设备）、线路等指定专门的部门或人员定期进行维护管理
|  | b)应建立基于申报、审批和专人负责的设备安全管理制度，对信息系统的各种软硬件设备的选型、采购、发放和领用等过程进行规范化管理； | 1、是否建立基于申报、审批和专人负责的设备安全管理制度
2、是否对信息系统的各种软硬件设备的选型、采购、发放和领用等过程进行规范化管理
|  | c)应对终端计算机、工作站、便携机、系统和网络等设备的操作和使用进行规范化管理，按操作规程实现关键设备（包括备份和冗余设备）的启动/停止、加电/断电等操作 | 1、是否对终端计算机、工作站、便携机、系统和网络等设备的操作和使用进行规范化管理 |  |  | ★
|  |  | 2、是否按操作规程实现关键设备（包括备份和冗余设备）的启动/停止、加电/断电等操作 |  |  | ★
|  | d)应确保信息处理设备必须经过审批才能带离机房或办公地点 | 1、是否确保信息处理设备必须经过审批才能带离机房或办公地点 |  |  | ★
| 监控管理和安全管理中心 | a)应对通信线路、主机、网络设备和应用软件的运行状况、网络流量、用户行为等进行监测和报警，形成记录并妥善保存 | 1、是否对通信线路的运行状况、网络流量、用户行为等进行监测和报警，形成记录并妥善保存
2、是否对主机的运行状况、网络流量、用户行为等进行监测和报警，形成记录并妥善保存
3、是否对网络设备的运行状况、网络流量、用户行为等进行监测和报警，形成记录并妥善保存
4、是否对应用软件的运行状况、网络流量、用户行为等进行监测和报警，形成记录并妥善保存
|  | b)应组织相关人员定期对监测和报警记录进行分析、评审，发现可疑行为，形成分析报告，并采取必要的应对措施 | 1、是否组织相关人员定期对监测和报警记录进行分析、评审
2、发现可疑行为后，是否形成分析报告，并采取必要的应对措施
|  | c)应建立安全管理中心，对设备状态、恶意代码、补丁升级、安全审计等安全相关事项进行集中管理。 | 1、是否建立安全管理中心
2、安全管理中心是否对设备状态进行集中管理
3、安全管理中心是否对恶意代码进行集中管理
4、安全管理中心是否对补丁升级进行集中管理
5、安全管理中心是否对安全审计等安全相关事项进行集中管理
| 系统安全管理 | a)应根据业务需求和系统安全分析确定系统的访问控制策略 | 1、是否根据业务需求和系统安全分析确定系统的访问控制策略
|  | b)应定期进行漏洞扫描，对发现的系统安全漏洞及时进行修补 | 1、定期进行漏洞扫描，对发现的系统安全漏洞及时进行修补
|  | c)应安装系统的最新补丁程序，在安装系统补丁前，应首先在测试环境中测试通过，并对重要文件进行备份后，方可实施系统补丁程序的安装； | 1、是否安装系统的最新补丁程序
2、在安装系统补丁前，是否首先在测试环境中测试通过
3、是否对重要文件进行备份后，才实施系统补丁程序的安装
|  | d)应建立系统安全管理制度，对系统安全策略、安全配置、日志管理和日常操作流程等方面作出规定 | 1、是否建立系统安全管理制度 |  |  | ★
|  |  | 2、是否对系统安全策略、安全配置等方面作出规定 |  |  | ★
|  |  | 3、是否对系统日志管理和日常操作流程等方面作出规定 |  |  | ★
|  | e)应依据操作手册对系统进行维护，详细记录操作日志，包括重要的日常操作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容，严禁进行未经授权的操作 | 1、相关人员是否明依据操作手册对系统进行维护 |  |  | ★
|  |  | 2、操作人员是否详细记录操作日志 |  |  | ★
|  |  | 3、操作日志是否包括重要的日常操作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容 |  |  | ★
|  |  | 4、是否严禁进行未经授权的操作 |  |  | ★
|  | f)应定期对运行日志和审计数据进行分析，以便及时发现异常行为 | 1、是否有专门人员定期对运行日志和审计数据进行分析，以便及时发现异常行为 |  |  | ★
|  |  | 2、发现异常行为后是否有及时采取措施 |  |  | ★
| 恶意代码防范管理 | a)应提高所有用户的防病毒意识，告知及时升级防病毒软件，在读取移动存储设备上的数据以及网络上接收文件或邮件之前，先进行病毒检查，对外来计算机或存储设备接入网络系统之前也应进行病毒检查 | 1、是否有相关制度与措施提高所有用户的防病毒意识，告知及时升级防病毒软件
2、员工在读取移动存储设备上的数据以及网络上接收文件或邮件之前，是否先进行病毒检查
3、对外来计算机或存储设备接入网络系统之前是否进行病毒检查
|  | b)应指定专人对网络和主机进行恶意代码检测并保存检测记录 | 1、是否指定专人对网络和主机进行恶意代码检测 |  |  | ★
|  |  | 2、是否保存检测记录 |  |  | ★
|  | c)应对防恶意代码软件的授权使用、恶意代码库升级、定期汇报等作出明确规定 | 1、是否对防恶意代码软件的授权使用 |  |  | ★
|  |  | 2、是否对恶意代码库升级、定期汇报等作出明确规定 |  |  | ★
| 变更管理 | a)应确认系统中要发生的重要变更，并制定相应的变更方案 | 1、是否对系统中要发生的重要变更进行确认 |  |  | ★
|  |  | 2、是否制定相应的变更方案 |  |  | ★
|  | b)系统发生重要变更前，应向主管领导申请，审批后方可实施变更，并在实施后向相关人员通告 | 1、是否有完善的变更申请、审批流程 |  |  | ★
|  |  | 2、系统发生重要变更前，是否向主管领导申请，审批后才开始实施变更 |  |  | ★
|  |  | 3、变更实施完成后是否有详细的变更实施文档 |  |  | ★
|  |  | 4、变更实施后是否向相关人员通告 |  |  | ★
|  |  | 5、相关人员是否能够根据实施文档重现变更过程 |  |  | ★
| 备份与恢复管理 | a)应识别需要定期备份的重要业务信息、系统数据及软件系统等 | 1、是否能够识别需要定期备份的重要业务信息、系统数据及软件系统
|  | b)应规定备份信息的备份方式、备份频度、存储介质、保存期等 | 1、对备份信息的备份方式是否有书面要求
2、对备份信息的备份频度是否有书面要求
3、对备份信息的存储介质是否有书面要求
4、对备份信息的保存期否有书面要求
|  | c)应根据数据的重要性及其对系统运行的影响，制定数据的备份策略和恢复策略，备份策略指明备份数据的放置场所、文件命名规则、介质替换频率和数据离站运输方法 | 1、是否根据数据的重要性及其对系统运行的影响，制定数据的备份策略和恢复策略 |  |  | ★
|  |  | 2、备份策略是否指明备份数据的放置场所 |  |  | ★
|  |  | 3、备份策略是否指明备份数据的文件命名规则 |  |  | ★
|  |  | 4、备份策略是否指明备份数据的介质替换频率 |  |  | ★
|  |  | 5、备份策略是否指明备份数据的数据离站运输方法 |  |  | ★
| 应急预案管理 | a)应在统一的应急预案框架下制定不同事件的应急预案，应急预案框架应包括启动应急预案的条件、应急处理流程、系统恢复流程、事后教育和培训等内容 | 1、是否在统一的应急预案框架下制定不同事件的应急预案 |  |  | ★
|  |  | 2、应急预案框架是否包括启动应急预案的条件 |  |  | ★
|  |  | 3、应急预案框架是否包括启动应急预案的处理流程 |  |  | ★
|  |  | 4、应急预案框架是否包括启动应急预案的系统恢复流程 |  |  | ★
|  |  | 5、应急预案框架是否包括启动应急预案的事后教育和培训等 |  |  | ★
|  | b)应对系统相关的人员进行应急预案培训，应急预案的培训应至少每年举办一次 | 1、是否对系统相关的人员进行应急预案培训 |  |  | ★
|  |  | 2、预案的培训是否至少每年举办一次 |  |  | ★
|  | c)应从人力、设备、技术和财务等方面确保应急预案的执行有足够的资源保障 | 1、是否从人力、设备、技术和财务等方面确保应急预案的执行有足够的资源保障 |  |  | ★
|  | d)应定期对应急预案进行演练，根据不同的应急恢复内容，确定演练的周期 | 1、是否定期对应急预案进行演练 |  |  | ★
|  |  | 2、是否根据不同的应急恢复内容，确定演练的周期 |  |  | ★
|  | e)应规定应急预案需要定期审查和根据实际情况更新的内容，并按照执行 | 1、应急预案是否定期审查 |  |  | ★
|  |  | 2、是否有相应的审核流程 |  |  | ★
|  |  | 3、是否根据实际情况更新的内容，并按照执行 |  |  | ★
|  | f)应随着信息系统的变更定期对原有的应急预案重新评估，修订完善 | 1、是否随着信息系统的变更定期对原有的应急预案重新评估，修订完善 |  |  | ★
| 单位负责人： |  |  |  |  | 信息系统负责人： |  | 填表人：
备注： | 1、在“二级要求”一栏中没有‘★'的，为第一级的技术和管理要求，第二级需对本表所有项目进行自查。
2、通知中明确为信息系统为二级的单位，按二级要求进行自查，其他单位可按一级要求进行自查，系统重要性符合二级要求的也可按二级自查。
3、填表项目说明：
(1)“自查情况”：填表有三种情况“符合”，“不符合”、“部分符合”，同时需简要说明相应项目的实际情况及具体措施，涉及有制度文件规 定的，需列出相应文件名称。
(2)“整改措施”：对“不符合”、“部分符合”的情况，需填写具体的整改方案，如软硬件的配置方案或管理措施等。
(3)“责任人”：填写负责该项整改的责任人。
(4)“完成期限”：填写该项整改措施的计划完成的最终时间。