大邑内蒙古店节前安全自查表

在店长的带领下对门店安全进行排查具体情况如下：

1：经营场所、安全通道门和通道通畅，防火卷帘门下方严未堆放杂物，未堵塞、未遮挡消火栓、灭火器材。

2：门店具有安全出口标志、疏散标志、应急照明、灭火器，未发现消防设施设备损坏、过期的现象。

3：未严禁乱拉乱接电源设施，做到人走前关灯断电，特别是饮水机和微波炉。

4：严格按照打粉机安全附件的安全管理措施进行打粉，未违章操作。

5:贵细商品严格按照五双管理来执行，现金管理按照现金管理制度每日营业款存银行每天过夜金不超过1万元。

许静

2015.1.31