大邑邛崃片区节前安全自查报告

大邑邛崃片区15家门店应公司要求，从1月29日开始，对自己门店进行了一次较为仔细的安全检查，具体情况如下

1、各门店消防设施设备器材完好、可用，疏散通道、安全出口畅通无堵塞；

2，各门店电气线路无超负荷现象，不乱拉乱接电源，不违规操作使用电器。

3，各门店下班时，能做到人走断电，确保不留一丝安全隐患。

4，各门店联网报警设备运转正常；

5，各门店的贵细药材、营业现金和保险柜按“五双”管理落实。

6，各门店门、窗、锁及钥匙等防盗设施无隐患。

7，各门店能做得规范操作打粉机，无故障、无漏电现象。

总结人：周佳玉

2015年2月4日