四川太极大药房连锁有限公司

治安、安全生产、消防隐患整改通知书

参加检查人员：  卢勇、钟起荣、彭健                                                           检查时间：2015年2月5、12日

| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐山市 翡翠国际店 | 后墙窗户右侧的红外线探测器不能正常工作。 | 联系安防公司及时维修。 | 2月6日前 | 陈媛 |  |
| 2 | 乐山市 居竹园店 | 1.安全巡检查记录每周登记一次，不符合要求。 2.灭火器灰尘多，未定期保养。 | 1.坚持每日安全巡查； 2.定期对灭火器及箱子除尘保养。 | 2月7日前 | 文雪梅 |  |
| 3 | 乐山市 王浩儿店 | 1. 灭火器灰尘多，未定期保养； 2.每月安全学习不完善； 3.电话座机已坏，造成安防不能联网。 | 1. 定期对灭火器及箱子除尘保养； 2. 每月至少有一次安全学习和记录。 3.更换座机电话，确保联网报警。 | 2月5日前 | 徐雪梅 |  |
| 4 | 红星路店 | 成药区壁扇插线板悬吊起，插头经常拉扯易松动打火而引发事故。 | 1.将插线板固定在墙上； 2.在收银台处增加1个插座。 | 2月15日前 | 马雪 |  |
| 5 | 东大街 旗舰店 | 1.煎药室吊顶盖板有多处脱落，或悬吊起，易掉下伤人； 2.中药区收银钱箱已坏； 3.服务台下插线板上连接6个插头，属多路连接。 | 1.报发展部装修组维修； 2.中药区收银台钱箱及时维修或更换； 3.在服务台下增加插座或调整电器插头。 | 2月15日前 | 王庆 |  |
| 6 | 光华店 | 存放贵细区壁柜的玻璃门一半脱落。 | 及时维修，在未整改前将贵细调整到门的壁柜存放，确保安全。 | 3月15日前 | 冯明慧 |  |
| 备注 | 以上存在的安全隐患请在规定时间内完成整改，并在整改完成后填写“隐患整改回复书”报保卫部复查及销号。对未及时整改的部门、门店，将对其责任人进行处罚，并纳入年终安全目标考核。 |  |  |  |  |  |

四川太极大药房连锁有限公司

治安、安全生产、消防隐患整改通知书

参加检查人员：  卢勇、钟起荣、彭健                                                           检查时间：2015年2月5-12日

| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 光华村街店 | 电热壶与电源插线板太近，不安全。 | 插线板与电热壶应保持一定距离，或将插线板固定在墙上。 | 2月15日前 | 魏津 |  |
| 8 | 浣花滨河路店 | 收银台下一个插座已坏后，造成其他插线板多路连接。 | 更换一个插座。 | 2月15日前 | 黄茂枢 |  |
| 9 | 群和街店 | 1月份无安全学习记录； | 每月至少有一次安全学习和记录。 | 2月8日前 | 兰燕玲 |  |
| 10 | 十二桥路店 | 1.煎药室的水龙头有滴漏水现象； 2. 1月份无安全学习记录； | 1.及时进行维修； 2. 每月至少有一次安全学习和记录。 | 2月15日前 | 莫晓菊 |  |
| 11 | 枣子巷店 | 安全学习记录不完善。 | 每月至少有一次安全学习和记录。 | 2月15日前 | 焦婷 |  |
| 12 | 营兴街店 | 1.收银台下插线板多路连接、串联； 2.安全学习记录本仍在使用复印本。 | 1.有插座，只需增加一个插线板，对插头分离； 2.向办公室库房申请统一的印刷登记本。 | 2月15日前 | 宋留艺 |  |
| 13 | 玉双路宿舍 | 1.楼道、阳台堆放有大量垃圾未曾处理，卫生差； 2.厨房地面有大量积水。 | 1.垃圾要及时处理，确保宿舍卫生； 2.疏通排水管道，确保地面干净，避免滑倒摔伤。 | 2月15日前 | 潘泉颖 |  |
| 备注 | 以上存在的安全隐患请在规定时间内完成整改，并在整改完成后填写“隐患整改回复书”报保卫部复查及销号。对未及时整改的部门、门店，将对其责任人进行处罚，并纳入年终安全目标考核。 |  |  |  |  |  |

公司负责人： 卢勇                            公司分管领导：   钟起荣                                制表人：彭健