四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：乐山太极大药房  王浩儿店

| 被检查时间 | 2015年2月 | 要求整改 时间 | 2015年2月 | 实际整 改时间 | 2015年2月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2015年3月 | 整改资金投入 |  | 隐患整改复查人员 |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 1. 定期对灭火器及箱子除尘保养； 2. 每月至少有一次安全学习和记录。 3.更换座机电话，确保联网报警。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 定期对灭火器进及除尘和保养。 每个月有一次安全学习记录 联网报警已解决 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：徐雪梅