四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：     新园店

| 被检查时间 | 2015-05-02 | 要求整改 时间 | 2015-05-05 | 实际整 改时间 | 2015-05-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2015-05-11 | 整改资金投入 |  | 隐患整改复查人员 |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 1.灭火器箱上摆放有物品，旁边有桌子及物资挡住，不便取用。 - 2.在4月份安全学习无记录。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 1.清理灭火器箱旁边物资，确保取用通畅； - 2.按月组织员工开展安全学习或培训，做好登记签名。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：曾莎莎