四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（或门店）名称：华阳正东中街                                      时间：2015   年  5月26  日

| 被检查时间 | 2015.5.2 | 要求整改 时间 | 2015.5.2 | 实际整 改时间 | 2015.5.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2015.5.26 | 隐患整改复查人员 | 印玉洁 杨秀娟 |  |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 1.收银台下方的电源线、网线掉在柜外，员工容易绊倒 2. 安全巡检查记录每天巡查一次，不符合要求 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | - 收银台下方的电源线，网线以理顺 - 安全巡检查记录已每天巡查两次 |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

回复部门（盖章）签字：印玉洁                                         制表人:印玉洁