四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：信息部

| 被检查时间 | 2015.4.30 | 要求整改 时间 | 2015.4.30 | 实际整 改时间 | 2015.4.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2015.5.26 | 整改资金投入 |  | 隐患整改复查人员 | 何建菊 |
| 要 求 整 改 内 容 | 室内温度偏高，空调制冷效果差，造成设备运行噪声大。 建议对空调设备进行检查，确保系统运行安全。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 2015.4.30日发现机房空调制冷效果较差，同时机房噪音较大。已于当天晚上进行空调维修，但效果不理想。后向公司申请购买新3p空调，由于采购需要股份公司审批，流程相对较长。最终于2015.5.16日完成安装新空调。目前机房温度恒定在20摄氏度，温度正常，无噪声。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：