四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：  华泰路店

| 被检查时间 | 2015年5月1日 | 要求整改 时间 | 2015年5月10日 | 实际整 改时间 | 2015年5月1日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2015年5月10日 | 整改资金投入 | 0元 | 隐患整改复查人员 | 但燕 |
| 要 求 整 改 内 容 | 存在的隐患：插线板多路连接 整改意见：将插线板上的插头分两个到另外插座上 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 已经将插线板上的插头分两个到另外插座上 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：