四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称： 双楠店

| 被检查时间 | 2015.05.01 | 要求整改 时间 | 2015.05.15 | 实际整 改时间 | 2015.05.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2015.05.25 | 整改资金投入 |  | 隐患整改复查人员 |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 1.店外灯箱招牌底部漏水（特别是下雨天），导致店外灯不敢开，有漏电隐患。 2.收银台接线口部分电源线裸露，用纸盒遮盖，存在安全隐患。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 灯箱以用玻璃胶粘过，收银台用圆弧地板槽盖住 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：林思敏