高新片 新津外西街店 （店）防汛安全检查表

检查项目	序号	检查内容	检查要求	检查结果
符合	不符合及

主要问题	整改措施

防洪

防汛	1	是否建立防汛工作小组，落实工作职责。	应成立防汛工作小组，明确工作职责。	是
2	是否制定防汛应急救援预案。	制定防汛应急救援预案。	是
3	是否对员工进行宣传、教育。	应进行防洪防汛知识宣传、教育。	是
4	是否制定值班制度，明确值班人员及其职责。	制定值班制度，明确值班人员，加强巡查检查，发现灾情能及时上报。	是
5	是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查。对塌方、滑坡、山洪及周边可能潜在的地质灾害的检查。	定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查，做好查漏补缺工作，做好防洪防汛前的准备。防地质灾害的检查。	是
6	汛期前，是否对雨水、污

水管道及其他排污管道进行疏掏、清障和维护。	在汛期前，要对雨水、污水管道及其他排污管道进行排查、疏通、清障和维护，确保汛期安全。	是
防雷

电	7	设备设施防雷接地是否良好。	定期对生产设备（煎药机）等防雷接地进行检查。	是
宣传

教育	8	是否对员工进行防洪防汛及逃生自救知识宣传、教育。	对员工进行防洪防汛及逃生自救知识宣传、教育。	还
备注	1.门店、片区均使用此表填写；

2.片区汇总时，有问题的门店要写上门店名称。

片区（店）负责人： 蒋静 上报日期：2015.2.26