都江堰店5.31关于冰柜说明

都江堰店胰岛素冰柜今天2:00点钟冰柜出现第一次报警，温度是0℃，早班的人把冰柜关了，并打开检查胰岛素未有结冰现象，随时观察温度，温度计显示7.8℃的时候我们再次把冰柜打开。中途随时观察温度处于正常范围，也未报警。中午接完班后，3：02分晚班人员再次观察冰箱发现冰箱温度1.5℃，冰箱暂时还未报警，就把冰箱关了。中途随时观察，温度上升到7.5℃的时候，我们又把冰箱打开，4:50冰箱报警，然后把冰箱关了，给质管部打电话。检查清点胰岛素后，5:30已将胰岛素安全转移到店员家中。

都江堰店

2015.5.31