医用冰箱管理注意事项

一、医用冰箱主要存放需低温保存的药物、试剂、疫苗、生物制品、贵重药品等，不得存放其他物品。

二、冰箱内放置温度计或冰箱电子温度计，温度控制在2-8℃（如有特殊要求，安说明书执行）药品避免与冰箱内壁接触。

三、冰箱内药品放置应根据品种、性质、用途等分类，存放整齐，并有醒目标识。

四、冰箱应指定专人管理、养护，清洁，每周擦试消毒冰箱，每月除霜并记录（结霜厚度不超过1cm）。

五、店长定期或不定期抽查，以确保冰箱处于良好的工作状态。发现问题及时联系相关部门进行维修。

六、冰箱内不得存放食品以及私人物品

七、存 放 冰 箱 的 药：

1、药物存放冰箱前查看说明书，熟悉注意事项和禁忌等

2、需冰箱保存的药物：

A、针剂：肝素钠、胰岛素、垂体后叶素、凝血酶、维他利匹特、水乐维他、诺和笔

B、生物制剂（含有“生物”“活性因子”等字样的药品）：各种冻干粉针，疫苗等。

C、血液制剂：人血白蛋白丙球蛋白等。

D、口服药：部分治疗腹泻药，如：丽珠肠乐、培菲康。

E、其他需要存放冰箱的药物——

①栓剂因气温过高会软化而不易使用，使用前应放入冰箱，等硬化后取出使用。②擦剂含有挥发性溶媒，如炉甘石洗剂等，使用后应拧紧瓶盖，放置于冰箱中冷藏，延长保存时间。③需要冲泡的混悬液剂型，加水后保存期缩短，一般不超过15天，因此应放在冰箱中冷藏。④一些高温敏感的药品，如乳酶生、胃蛋白酶等。按贮存条件这些药品应放在2至15度的低温条件下保存。如室内达不到此要求，则可放在冰箱中冷藏。⑤某些胶囊或胶丸（如维生素E胶丸、鱼肝油等）类药品受热会出现软化、破裂、漏油，甚至整瓶粘在一起，有时还会发出异味，这类药品也应冰箱保存。⑥外用药品如滴眼液、滴鼻液、滴耳液、洗剂和漱口液等，及外用搽剂。使用后应拧紧瓶盖，同时置于冰箱中冷藏。⑦悬浮剂视具体情况而言。若以粉末状盛装在容器内，在未冲泡的状态下，在标示的有效期内室温保存即可。一旦加水之后，置于冰箱中冷藏，保存期限不超过15天。