安全自查表

尊敬的公司领导：

大邑沙渠店2015年9月1日下午7点在本店安全员叶娟的带领下，对本店进行了以下检查：

- 保险柜无异常，每天营业款都存进了银行

- .安防运行正常，未发现异常

- 灭火器未发现异常

- 电器线路未发现裸露，未发现异常.

- 营业场所，安全通道，应急灯未发现异常

大邑沙渠店

叶娟

2015.9-1