西北片区1月份门店安全自查情况汇报

西北片区14家门店在店长的带领下，各门店进行了安全自查，具体的门店名单如下：北东街店、红星店、西部店、沙河源店、汇融店、新怡店、庆云店、交大三店、新繁店、马超东路店、羊子山店、黄苑东街店、人中店、金丝街店、。

（1）片区对有特种设备（煎药机）的门店组织门店店长进行自查，是严格按照安全操作流程使用，机壳及地面卫生、煎药桶无裂纹、锅盖密封垫、排气安全阀无堵塞、电源接地线良好无漏电、插座插头无松动。切片机、打粉机是严格按照安全操作流程使用。

（2）店上按公司要求定期开展安全自查工作并做好记录，随时强调安全工作的重要性提高警惕，若发现有安全隐患及时按要求上报，并按要求及时进行整改。

（3）设置了符合规定的疏散指示标志和应急照明设施,保证疏散通道、安全出口随时畅通。门、窗、锁完好，门上报警器、安防系统能正常运行。

（4）店内禁止吸烟。店上电路无老化、积尘，无损坏、漏电等情况出现，线路的放置安全。

（5）配备灭火器、报警器等消防报警器材，其完好无损，能正常使用，无遮挡，卫生情况良好。能正确使用灭火器、消防栓、报警器等消防、报警器材。

（6）收银台未放大额现金，当天除备用金外的营业款全部按要求存入银行。

（7）严格排查办公场所的火灾隐患，定时检查线路情况，下班时并对用电设备进行检查，确保电源关闭，用电设施关闭，进一步完善隐患排查治理长效机制，严防事故发生。

(8)每月片区培训强调安全的重要性，增强员工的安全意识！预计在1月29号片区开会时组织门店店长学习设施设备的使用说明及注意事项。

（9）对门店贵细进出柜登记、保管、贵重成药登记管理及工作交接每天早晚进行交接工。

（10）对片区门店每月的安全学习记录、每日不少于2次巡查及记录登记必须按要求进行登记学习。

（11）1月29日进行片区培训，强调门店安全及个人财产安全！

西北片区：向海英

2015年1月24日