安全自查报告

我店对本店进行了安全自查，自查情况如下：

（1）店上按公司要求定期开展安全自查工作并做好记录，随时强调安全工作的重要性提高警惕，若发现有安全隐患及时按要求上报，并按要求及时进行整改。

（2）设置了符合规定的疏散指示标志和应急照明设施,保证疏散通道、安全出口随时畅通。门、窗、锁完好，门上报警器、安防系统能正常运行。

（3）店内禁止吸烟。店上电路无老化、积尘，无损坏、漏电等情况出现，线路的放置安全。

（4）配备灭火器、报警器等消防报警器材，其完好无损，能正常使用，无遮挡，卫生情况良好。能正确使用灭火器、消防栓、报警器等消防、报警器材。

（5）收银台未放大额现金，当天除备用金外的营业款全部按要求存入银行。

（6）严格排查办公场所的火灾隐患，定时检查线路情况，下班时并对用电设备进行检查，确保电源关闭，用电设施关闭，进一步完善隐患排查治理长效机制，严防事故发生。

(7)每月月会议进行强调：在下班前一定要进行安全大检查，该拔掉的电源插头一定要拔掉，该断的电源一定要关闭，切实做好夜间火灾预防工作。

万宇店：马雪

2016.02.02