大邑邛崃片区“两会”安全自查汇报

尊敬的保卫部：

大邑邛崃片区应保卫部要求，为了确保“两会”期间的安全，现片区安全自查情况汇报如下：

1,各门店消防设施设备器材完好、可用。

2,各门店疏散通道、安全出口畅通，无堵塞；

3,各门店电气线路无超负荷，插座插头无松动、打火现象；

4,各门店不存在乱拉乱接电源，违规操作使用电器的情况；都能做到下班时该拔掉的电器电源插头拔掉，确保人走断电。

5,各门店联网报警设备正常；

6,各门店的营业现金均能按要求和规定时间段每天存银行，大额现金及时转存与保险柜中；

7,各门店门窗、锁等防盗设施无故障；钥匙（保险柜、店门、安防）做到妥善保管。

8,各门店的打粉机等设备及附件安全性能好，无故障、无漏电现象，要求操作人员务必按规定流程操作设备。

大邑邛崃片区   周佳玉

2016.3.7