安全自查表

尊敬的领导：

大邑东壕沟店2016年3月8日上午10:00在本店安全员彭蓉的带领下，同门店人员雷霞.对本店进行了以下检查：

- 保险柜无异常，每天营业款都存进了银行

2.电器线路未发现裸露，未发现异常.

3.营业场所，安全通道，应急灯未发现异常

4.消防设施器材完好可用

5.监控、联网报警正常运行

6.消火栓和配电盘下未堆放货物，没有有阻挡、没有遮挡灭火器材行为

大邑东壕沟店

彭蓉

2016.3.8