四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：  天久北巷店

| 被检查时间 | 2016.4.27 | 要求整改 时间 | 2016.4.27 | 实际整 改时间 | 2016.4.27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2016.5.24 | 整改资金投入 |  | 隐患整改复查人员 |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 1、收银台下2个插线板上分别有7个、5个插头，属多路连接； 2、进门上方挂的弧形气球，遮挡了右墙上的红外线探测器，影响设防； 3、保险柜未固定； |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | - 进门处气球遮挡了红外线探测器，已将气球取下，红外线已移位。 - 第1、3项 涉及插座由装修组负责整改 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：丁偲迪