四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：   崔家店

| 被检查时间 | 2016.5.20 | 要求整改 时间 | 5.25日前 | 实际整 改时间 | 2016.5.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2016.5.25 | 整改资金投入 |  | 隐患整改复查人员 | 吕彩霞 |
| 要 求 整 改 内 容 | 1、灭火器箱子破损； 2、左进门处吊顶上的红外线探测器松动脱落悬吊起，即使设防，也形同虚设，存在较大安全隐患。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 1、更换灭火器箱；V已更换 2、通知安防公司务必于今日派人维修，保证不影响夜间设防。V 安防已完成。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：吕彩霞