四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称： 都江堰奎光路店

| 被检查时间 | 6月7日 | 要求整改 时间 | 6月15日前 | 实际整 改时间 | 6月8日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 6月8日 | 整改资金投入 | 0 | 隐患整改复查人员 | 吴阳 |
| 要 求 整 改 内 容 | 1、该店2道门前台阶未按规定粘贴“小心台阶”警示标识； 2、灭火器箱子放在货架后面，不便取用，灭火器箱子上粘贴的使用华为维护标签已模糊不清。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 1、按公司要求在台阶处粘贴“小心台阶”提醒客人； 2、已将灭火器箱子移到左边墙下摆放，并更换灭火器使用标签。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：吴阳