四川太极大药房连锁有限公司

公文呈报单

2016年7月4日

| 文件标题：关于五津西路冷藏柜维修申请 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公文呈报内容：五津西路店冷藏柜室内温湿度：温度8度，湿度50%，但室外显示10度，隔几分报警响一次，怀疑温控器坏了，现申请维修，望公司领导批准！ |  |  |  |
| 呈报部门： | 新津五津西路 | 呈报人： | 郑红艳 |
| 部门负责人意见： 情况属于，同意维修。 谢怡 2016年7月4日 |  |  |  |
| 分管部领导意见： |  |  |  |
| 董事长意见： |  |  |  |