四川太极大药房连锁有限公司

公文呈报单

2016年08月05日

| 文件标题：关于五津西路店灭火器更换申请 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容提要：五津西路店灭火器6个虽绿色区域指针在正常范围，但有效期为2016年6月，已过效期。现申请更换，望领导批准。 |  |  |  |
| 呈报部门： | 新津五津西路 | 呈报人： | 郑红艳 |
| 部门负责人意见：已经到店查看，灭火器虽指针指向绿色区域属正常范围，但已过效期，同意更换，请领导批示！ 谢怡 2016.8.7 |  |  |  |
| 分管部领导意见： |  |  |  |
| 董事长意见： |  |  |  |