太极集团金带街店防火、治安档案登记表

单位：四川太极大药房连锁有限公司金带街店

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部位名称 | 崇州市金带街店 | 详细地址 | 崇州市崇阳镇金带街252-256号 |
| 防火负责人 | 朱玉梅 | 联系电话 | 82217081 |
| 面积 | 118.30平米 | 房屋产权 | 租赁性质 |
| 层高及部位楼层 | 1- 1 | 耐火等级 | 一级 |
| 营业员人数 | 3人 | 年销售（万元） | 141万 |
| 灭火器材（具） | 6 | 消火栓（个） | 2 |
| 水带(盘) | 1 | 水枪（支） | 无 |
| 应急照明（个） | 2 | 疏散标志（个） | 4 |
| 烟感（有、无） | 无 | 喷淋(有、无) | 无 |
| 防排烟（有、无） | 无 | 防火卷帘（门） | 无 |
| 其它消防设施 | 无 | | |
| 是否消防验收 | 此格由保卫部填写 | | |
| 贵细数量 | 是指入保险柜存放的品种名称及数量 | | |
| 保险柜（个数） | 1 | 门窗数 | 6个(窗)+4个（门） |
| 电脑（台数） | 2 | 电源插座（个） | 10 |
| 熬药机 | 无 | 打药机 | 1 |
| 有无联网报警器 | 有 | 联网服务公司 | 崇州保安公司 |
| 服务费 | 此项由保卫部填写 | 保险额度 | 此项由保卫部填写 |
| 消防、治安制度 | 有 | 登记台账 | 2个 |

☀ 红外线探测器

玻璃窗 金带街**药店消防平面图** 玻璃窗

◎ 消火栓 ● 空调

收银台

▣ 灭火器 ☀ 红外线探测器

☀ 红外线探测器

▲ 安全出口标志

▲ 安全出口标志 ▲ 安全出口标志

▣ 灭火器

◎⊙☀●▣▲**△**☼ ▬☺✲▤

图标：

◎ 消火栓 ⊙ 烟感探测器 ☀ 红外线探测器 ● 空调

▣ 灭火器 ▲ 安全出口标志 ☺ 摄像机 ☼ 应急照明灯

✲ 喷淋头 **△** 疏散指示标志 ▬ 窗户 ▤ 消防疏散引导箱