崇都片区2017年春节节前安全自查情况

尊敬的公司保卫部：

为了响应公司保卫部的号召，做好片区安全工作。我们片区各门店接到公司通知后，各门店立即组织自查整改，具体自查整改情况回复如下：

1,熬药机、打粉机、切片机等设备及安全附件是符合要求。设备操作的流程培训到位，并熟练掌握，不存在违规操作。

2,电气设备、线路、照明、插头、插座，配电（箱）盘等无故障、 无松动、无接触不良，电源线无有乱拉乱接现象。

3,门店的消防设施（如：喷淋器、烟感器、手动报警器、声光报警 器、应急照明、疏散标志和安全出口标志）、消火栓（水带、水枪）完 好，疏散通道畅通，灭火器材均有效可用。

4,骑车上班或开车上班的员工，安全员对驾驶人员进行安全教育培训，遵守交通规则，不闯红绿灯，不抢道，文明驾驶。

5,门店贵重商品严格执行无双管理。

6,安全员再次强调，让大家做好安全工作，店长和安全员每天坚持两次认真检查门店安全工作,下班前务必进行全面检查，做好断水断电工作，管好门窗，确保无误后方可设立安防，待安防设置成功后方可离开。

特此回复。崇都片

崇都片区    苗凯

2017年1月23日