东南片区安全自查汇总表

片区2-东南片16家门店在店长的带领下，进行了安全自查，具体的门店名单如下：郫县东大街店、万科店、通盈街店、柳翠路店、水杉街店、华康店、双林店、观音桥店、崔家店、华油店、龙潭西路店、华泰店、万宇店、龙泉驿生路店、郫县一环路东南段店、杉板桥店。

门店自查片区汇总内容如下：

（1）检查消防设施器材、疏散通道、安全出口有无遮挡、堵塞；

1、设置了符合规定的疏散指示标志和应急照明设施,保证疏散通道、安全出口随时畅通。门、窗、锁完好，门上报警器、安防系统能正常运行。

2、店内禁止吸烟。店上电路无老化、积尘，无损坏、漏电等情况出现，线路的放置安全。

（2）安全生产方面：

片区对有特种设备（煎药机）的门店组织门店店长进行自查，是严格按照安全操作流程使用，机壳完好无损、地面卫生干净、整洁、煎药机正常使用，无裂纹、锅盖密封垫、排气安全阀无堵塞、电源接地线良好无漏电、插座插头无松动。切片机、打粉机是严格按照安全操作流程使用。

（3）治安方面；

1、配备灭火器、报警器等消防报警器材，其完好无损，能正常使用，无遮挡，卫生情况良好。能正确使用灭火器、消防栓、报警器等消防、报警器材。

2、虫草等贵细药材、营业现金和保险柜及大额现金是否按规定管理；

1）、贵细药材严格按照公司要求制度执行。收银台未放大额现金，当天除备用金外的营业款全部按要求存入银行。

2）店上按公司要求定期开展安全自查工作并做好记录，随时强调安全工作的重要性提高警惕，若发现有安全隐患及时按要求上报，并按要求及时进行整改。

（4）检查集体宿舍的用电、用气安全及防盗设施防护情况。

1、严格排查办公场所的火灾隐患，定时检查线路情况，下班时并对用电设备进行检查，确保电源关闭，用电设施关闭，进一步完善隐患排查治理长效机制，严防事故发生。

东南片区：何   巍

2017.1.23