- 消防设施器材确保完好

- 监控、联网报警正常运行。

- 电气线路、插座、开关无裸露、无接触不良、松动或超负荷等情况。

- 消火栓和配电盘下无堆放货物，无阻挡、遮挡灭火器材行为。

- 严格按照贵细药材实行“五双管理”。

- 经营场所、办公区门窗锁防盗设施、办公电器、电源、打粉机等能正常使用，必须做到走前断电

- 内蒙古桃源店

- 田兰许静