## Sheet1
内蒙古安全隐患自查表
巡查日期：2017年1月23日
1、电器设备的电源插头是否过热 | 是﹙﹚ | 否﹙√﹚
2、电器线路是否超负荷运行 | 是﹙﹚ | 否﹙√﹚
3、消火栓门、灭火箱是否有堵塞 | 是﹙﹚ | 否﹙√﹚
4、疏散通道、安全出口是否堵塞 | 是﹙﹚ | 否﹙√﹚
5、用电用火是否有违章情况 | 是﹙﹚ | 否﹙√﹚
6、员工是否有违反安全安全管理制度 | 是﹙﹚ | 否﹙√﹚
7、消防设施是否在位、完整 | 是﹙√﹚ | 否﹙﹚
8、灭火器是否完好、可用 | 是﹙√﹚ | 否﹙﹚
9、红外线报警设备是否正常 | 是﹙√﹚ | 否﹙﹚
10、疏散标志、应急照明是否正常 | 是﹙√﹚ | 否﹙﹚
11、下班后电器电源是否断开 | 是﹙√﹚ | 否﹙﹚
12、贵细药材下班是否存入保险柜 | 是﹙√﹚ | 否﹙﹚
13、收银员大额现金是否超过标准 | 是﹙﹚ | 否﹙√﹚
14、下班后电灯、门窗是否关闭 | 是﹙√﹚ | 否﹙﹚
15、压力设备使用情况是否正常 | 是﹙√﹚ | 否﹙﹚
16.空调、冷藏柜、煎药机、打粉机、风扇、微波炉是否正常运行 | 是﹙√﹚ | 否﹙﹚
17.落水管、下水管道排水是否通畅 | 是﹙√﹚ | 否﹙﹚
18.门沿、窗户、玻璃橱窗等是否有漏水 | 是﹙﹚ | 否﹙√﹚
19.空调外机、遮阳棚、店招是否有无松动、脱落现象 | 是﹙﹚ | 否﹙√﹚