旗舰店装修问题

一 中药柜

1. 抽屉拉杆存在松动问题3-5个
2. 药名牌字太小，松动定性不好，还有3-5个无药名牌。
3. 左侧靠柜台下的四组抽屉无法抽出。
4. 上顶储物柜内螺丝扣不严容易伤手，两组间补对称。
5. 熬药室洗手池漏水。

二 贵细

1. 前柜有一扇门关不上，背柜有扇门内侧外皮脱落。
2. 前展示台有一台顶面少一块顶面。

三 诊室

1. 三诊室玻璃松动。
2. 二诊室电插板松动。
3. 诊室前有组展示柜不稳固，易摇晃。
4. 门请安装把手。

四 休息区

1. 进门左边墙角边少一节，周边墙边板连接不紧密，有缝隙。

五 厕所

1. 卖场与员工休息区进门处地砖与地板衔接不好，一高一低。
2. 洗手台水池边的连接不好，漏水。
3. 女厕所门锁有问题，老是会自动锁住。
4. 女厕所水压太小，老是被堵。

六 收银台

1. 柜台太矮，收银员操作不方便。
2. 背面靠柱头玻璃板希望固定好存在危险。
3. 右侧有一台黑色陈列架没固定好。

七 成药区

1. 很多货柜上中下层都有不同程度的刮伤。
2. 处方柜玻璃门推拉不顺畅
3. 有2台货柜台面玻璃活动，固定性不好。
4. 柜内小柜条与柜外的大柜条色泽不搭，一白一灰。
5. 柜内药品展示架有5组不对称
6. 右侧货架下墙的墙面有花点，而且无墙角板。
7. 货架顶部有2组少一节灯管，还有一节不亮。
8. 有一组货架卡槽已坏。
9. 封闭式柜台面上的玻璃胶脱落。
10. 处方柜下层无法放价签。
11. 挨诊室处有一组货架最下层有条标签条未粘好。
12. 靠器械处货架侧木板松动，没固定好。
13. 多个货架层内有不同程度的划伤。，甚至有些油漆已经脱落，货架上端头扣不严。
14. 展示柜请增加层数。
15. 医疗器械希望能在下柜门处安装拉手。

八 卖场

1. 大门口地板不平，板间很稀，有不同程度的划伤。
2. 增加公放点。
3. 增加风暴机。
4. 消防栓门关不好，地板不平。

九 更衣室

1.电子锁不灵敏，至少有8个柜子存在问题，钥匙打不开。

2.无门帘，女员工隐私性不好。

3.缺少一个鞋柜。

4.请安装一个插座，熨烫机使用电源。