2017年3月20日下午4点30分左右，我正在收银台收钱，突然灯带熄灭，还没等反应过来就闻到一股烧焦的味道，不一会儿，就看见健康用品上的灯带起了火苗，一下火苗燃高了。慌忙中把所有电闸关了，并用灭火器将火扑灭。随后检查了一下，像是电线被烧了，导致线路短路。索性没有造成什么伤害。

温江同兴店：刘俊伶

2017.3.21