安全自查表

尊敬的领导：

大邑东壕沟店2016年3月31日上午09:00在本店安全员彭蓉的带领下，同门店人员高艳对本店进行了以下检查：

- 消防设施器材完好可用。

- 电气线路、插座、开关无裸露、接触不良、松动或超负荷等情况。

- 消火栓和配电盘下无堆放货物，未遮挡灭火器材。

- 经营场所、办公区门窗锁防盗设施正常、办公电器、电源、空调等安全使用

- 保险柜无异常，每天营业款都存进了银行

- 营业场所，安全通道，应急灯未发现异常

大邑东壕沟店

彭蓉

2017.03.31