奎光店汛期防汛工作重点

排查有：

（1）排查下水管道排水是否有不畅通或管道堵塞等现象，屋顶平台的

防水、容易积水区域，屋顶排水管道要及时疏通，做好防涝工作。(正常）

（2）各药店要对历年遭受洪涝、漏雨的部位要认真全面排查，特别是

处于周边“五危”的部位（危岩、危坎、危玻、危房、危树）要作为重点

检查、监控和治理。对药店、库房、办公楼、危旧房屋排查是否有漏水，

发现漏水点、渗透点，要采取措施及时补救。(正常）

（3）各药店的贵重药品不得铺货距地面 50 ㎝之下。地面不得直接堆

放货物，防止雨水灌入店内打湿商品。(正常）

（4）药店的门沿、窗户、橱窗缝隙等容易飘进雨水的，要提前做好防

范，要特别做好应对出现在夜间的暴雨天气。有员工宿舍的乡镇药店，若

地势处于低洼、背靠山坡或斜坡的，在夜间安排值班员定时巡查，发现有

漏雨、积水、堵塞等要及时排除险情，发现有破损、裂缝出现等危及房屋

安全的要及时将人员疏散到安全地带。(正常）

（5）信息部在汛期前要做好系统机房防雷接地和防静电设施的检测，

确保系统设备安全。同时注意天气变化，若遇强烈雷电雨天气需要暂时关

闭信息系统的，要及时采取措施关闭系统电源。(正常）

（6）各药店要对空调外机、遮阳棚、店招、橱窗玻璃等部位的安全情

况进行检查，有无松动、脱落现象，发现问题及时报告工程科维修。(正常）

（7）加强车辆运输安全，驾驶员要尽量避开强雷雨天气时段或行驶途

中遇高空有设施容易遭雷击的路段，确保驾驶人员及商品安全。(正常）

（8）财务部要清查公司的相关财产是否购买了保险，如有遗漏的，要

及时申报补办，防止出现财产漏保、脱保现象。(正常）

（9）综合管理部及防汛办要做好防汛抢险救灾物资的储备工作(正常）