城郊一片2018年春节节前安全自查情况

尊敬的保卫部：

城郊一片应保卫部要求，在2018年2月8日上午各门店在店长和安全员的带领下对门店安全工作进行了较为仔细的检查，安全自查情况汇报如下：

- 消防灭火器材，完好可用；无遮挡堵塞；箱内外无灰尘。

- 门，窗，锁等设施设备完好无故障；每日开展2次检查；台账完善；钥匙（店门、安防）能做到妥善保管；处方柜门无破损。

3，贵细药材按“五双”管理、营业款现金和保险柜管理。

4，安防系统，联网设备运转情况。

5，办公、经营电器能做到人走断电，电源线无乱拉乱接现象。

6，熬药机等经营设备无违章操作。

7，安全出口标识、应急照明、灭火器完好可用；疏散通道、灭火器无遮挡和堵塞情况。

8，营业款管理符合要求，钱箱内大额现金每满500元须转存，夜间不得存放现金；营业款每天按规定存银行；营业余款夜间必须存放于保险柜保管。

9．门店员工会检查发现安全隐患；能正确使用灭火器、消防栓、报警器等消防设施器材；会报火警。

片 长 签 字：

2018年2月月8日