## Sheet1
四川太极大药房2018年“中秋和国庆”节前安全自查整改表
序号 | 检查项目 | 标准 | 子龙 | 新场 | 洪川 | 安仁 | 邓双 | 沙渠 | 羊安 | 长安 | 桃源 | 东壕 | 翠荫 | 武阳 | 东街
1 | 消防灭火器材 | 完好可用；无遮挡堵塞；箱内外无灰尘 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 | 无 | 合格 | 合格 | 完好 | 正常 | 符合要求
2 | 疏散通道、安全出口门内外 | 畅通，无堵塞 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 | 无 | 合格 | 合格 | 畅通 | 正常 | 符合要求
3 | 安全出口灯、应急照明灯 | 无故障 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 | 无 | 合格 | 合格 | 无故障 | 正常 | 无故障
4 | 消火栓箱 | 水带、水枪、碗扣和阀门完好可用；无遮挡堵挡；箱内卫生干净、消防阀门口内壁无生锈 | 无 | 合格 | 合格 | 合格 | 无 | 合格 | 无消火栓 | 无 | 合格 | 合格 | 完好可用 | 无 | 无
5 | 消防烟感报警器、喷淋器 | 运行正常，无故障 | 无 | 合格 | 合格 | 合格 | 无 | 合格 | 无消防烟感器 | 无 | 合格 | 合格 | 无故障 | 无 | 无
6 | 门、窗、锁防盗设施 | 完好无故障；每日开展2次检查；台账完善；钥匙（店门、安防）做到妥善保管；处方柜门无破损 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 | 无 | 合格 | 合格 | 无故障 | 正常 | 符合要求
7 | 红外线联网报警系统 | 红外线探测器点位布局合理；设备运行正常；是否每日进行检查；布防后无私自撤防 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 | 无 | 合格 | 合格 | 运行正常 | 正常 | 符合要求
8 | 视频监控系统 | 设备运行正常，每日一次检查 | 正常 | 合格 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 | 无 | 合格 | 合格 | 设备运行正常 | 正常 | 正常
9 | 贵细药材 | 按“五双”管理；营业期间上锁保管；夜间转入保险柜存放；登记台账无遗漏品种；交接记录完善 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 | 无 | 合格 | 合格 | 交接记录完善 | 正常 | 符合要求
10 | 营业款现金 | 钱箱内大额现金每满500元须转存，夜间不得存放现金；营业款每天按规定存银行；营业余款夜间必须存放于保险柜保管 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 正常 | 按要求执行 | 正常 | 无 | 合格 | 按要求执行 | 完好 | 按要求执行 | 符合要求
11 | 保险柜 | 保险柜安装于隐蔽处固定，钥匙和密码应分开妥善保管（不得随意放在店内抽屉），使用后取下钥匙，打乱或回位密码 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 正常 | 按要求执行 | 正常 | 无 | 合格 | 按要求执行 | 完好 | 正常 | 符合要求
12 | 办公区、店堂内、物资库、机房 | 严禁明火；禁止吸烟；禁烟标识醒目；严禁存放汽油等易燃、易爆、易腐蚀物品；设备定期维护 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 正常 | 按要求执行 | 正常 | 无 | 合格 | 按要求执行 | 定期维护 | 正常 | 符合要求
13 | 电气线路 | 电气线路无老化、损坏、漏电等现象，插座插头无松动、或打火现象；线路布局不零乱，无违规乱拉乱接电源线，插线板上不得超过3个插头 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 地插1个无法使用，店堂开关无法正常关闭 | 按要求执行 | 正常 | 无 | 合格 | 按要求执行 | 无违规乱拉乱接 | 正常 | 符合要求
14 | 电器设备使用 | 运行正常；定期维护；不得私自使用公司配置以外的电器（充电器除外）；下班后关闭设备电源或拔掉电源插头（冰柜、电动门、安防电源除外） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 正常 | 按要求执行 | 正常 | 无 | 合格 | 按要求执行 | 运行正常 | 正常 | 符合要求
15 | 熬药机、打粉机、切片机等设备 | 加工设备及附件安全性能良好，无故障、无漏电现象；能按流程操作设备，无违规操作。 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 无熬药机和切片机 | 按要求执行 | 正常 | 无 | 合格 | 按要求执行 | 无违规操作 | 正常 | 符合要求
16 | 印章安全 | 各级公章、收银、收货等印章，落实专人入柜保管；财务印章与票据须分开入保险柜保管 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 正常 | 按要求执行 | 正常 | 无 | 合格 | 按要求执行 | 完好 | 正常 | 符合要求
16 | ★车辆运输 | 每日车辆保养，无带病车辆上路；灭火器材完好可用；无违规驾驶车辆行为 | bar: 正常; 无
17 | 安全宣传教育 | 安全文件传达及时、安全宣传资料组织学习及时，安全知识培训到位，员工签字完善 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 及时培训传达到位 | 按要求执行 | 正常 | 无 | 合格 | 按要求执行 | 已培训 | 正常 | 符合要求
18 | 消防操作技能 | 会检查发现安全隐患；能正确使用灭火器、消防栓、报警器等消防设施器材；会报火警 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 正常 | 按要求执行 | 正常 | 无 | 合格 | 按要求执行 | 完好 | 正常 | 能正确使用

## Sheet2
城郊一片2018年“中秋和国庆”节前安全自查整改表
序号 | 检查项目 | 标准 | 片区汇总情况
1 | 消防灭火器材 | 完好可用；无遮挡堵塞；箱内外无灰尘 | 完好，大家会使用灭火器，符合要求
2 | 疏散通道、安全出口门内外 | 畅通，无堵塞 | 符合要求，通道无堵塞
3 | 安全出口灯、应急照明灯 | 无故障 | 无故障，符合要求
4 | 消火栓箱 | 水带、水枪、碗扣和阀门完好可用；无遮挡堵挡；箱内卫生干净、消防阀门口内壁无生锈 | 片区只有邛崃中心店和邛崃翠荫店有消防栓，符合要求
5 | 消防烟感报警器、喷淋器 | 运行正常，无故障 | 没有烟雾报警器和喷淋器
6 | 门、窗、锁防盗设施 | 完好无故障；每日开展2次检查；台账完善；钥匙（店门、安防）做到妥善保管；处方柜门无破损 | 符合要求
7 | 红外线联网报警系统 | 红外线探测器点位布局合理；设备运行正常；是否每日进行检查；布防后无私自撤防 | 符合要求
8 | 视频监控系统 | 设备运行正常，每日一次检查 | 符合要求，工作正常
9 | 贵细药材 | 按“五双”管理；营业期间上锁保管；夜间转入保险柜存放；登记台账无遗漏品种；交接记录完善 | 符合要求
10 | 营业款现金 | 钱箱内大额现金每满500元须转存，夜间不得存放现金；营业款每天按规定存银行；营业余款夜间必须存放于保险柜保管 | 符合要求
11 | 保险柜 | 保险柜安装于隐蔽处固定，钥匙和密码应分开妥善保管（不得随意放在店内抽屉），使用后取下钥匙，打乱或回位密码 | 符合要求
12 | 办公区、店堂内、物资库、机房 | 严禁明火；禁止吸烟；禁烟标识醒目；严禁存放汽油等易燃、易爆、易腐蚀物品；设备定期维护 | 符合要求
13 | 电气线路 | 电气线路无老化、损坏、漏电等现象，插座插头无松动、或打火现象；线路布局不零乱，无违规乱拉乱接电源线，插线板上不得超过3个插头 | 符合要求
14 | 电器设备使用 | 运行正常；定期维护；不得私自使用公司配置以外的电器（充电器除外）；下班后关闭设备电源或拔掉电源插头（冰柜、电动门、安防电源除外） | 符合要求
15 | 熬药机、打粉机、切片机等设备 | 加工设备及附件安全性能良好，无故障、无漏电现象；能按流程操作设备，无违规操作。 | 符合要求
16 | 印章安全 | 各级公章、收银、收货等印章，落实专人入柜保管；财务印章与票据须分开入保险柜保管 | 符合要求
16 | ★车辆运输 | 每日车辆保养，无带病车辆上路；灭火器材完好可用；无违规驾驶车辆行为 | 无车辆
17 | 安全宣传教育 | 安全文件传达及时、安全宣传资料组织学习及时，安全知识培训到位，员工签字完善 | 符合要求
18 | 消防操作技能 | 会检查发现安全隐患；能正确使用灭火器、消防栓、报警器等消防设施器材；会报火警 | 能正确使用
城郊一片 周佳玉 9月21日