新下街店冷藏柜断电情况说明

情况如下:

①中和新下街店6.2日凌晨00:36分左右因配电箱线路老化引发店面断电，导致冰箱冷链物品的损坏，早班人员徐丽丽及甘俊莉开门时冰箱温度高达24.1°

②冰箱冷链报警路格云系统未对门店发出报警提醒及电话通知

③门店冷链损坏品种共计15种，零售金额4701.1元，成本金额3886.74元。

④门店安防系统人员检查到门店断电并未通知门店，在门店早班人员6.2日早7:58开门时发现地上有一张通知单。