## Sheet1
附件二： 门店安全检查清单
巡查药店名称: 所属片区名称:
序号 | 检查项目 | 检查标准及结果 | 部分注解 | 问题补充描述
1 | 灭火器/箱子 | 专项重点排查：灭火器压力正常（ ）；箱子无遮挡、堵挡（ ）；箱内放置有灭火器检查记录表（ ），并每月检查填写一次检查记录表（ ） | 压力表正常：指针在绿色区域内。
2 | 疏散通道、安全出口门内外 | 专项重点排查：店内疏散通道畅通（ ）；安全出口门无堵塞（ ） | 正对门通道、后区通道、收银台前、货架之间等通道上无摆放商品、凳子、杂物等阻碍物。
3 | 安全出口标识灯、应急照明灯标识 | 专项重点检查：安全出口指示灯的照明正常（ ）、应急照明灯的照明正常（ ） | 检查方式：通过拔下控制盒内的应急灯空开键，灯亮为正常。吸顶式应急灯（为圆形）在吊顶上。
|  | 专项重点排查：安全出口指示灯（ ）、应急照明灯（ ）的电源连接线有穿金属（软）管保护 | 电源连接线是指：吊顶与灯之间露在外面的电源线需要穿管保护。吸顶式应急照明灯涉及此问题。
4 | 消火栓箱 | 专项重点排查：消火栓无遮挡、堵挡消火栓（ ）；水带水枪完好（ ）；箱内无物品堵挡（ ）、阀门口内壁无生锈（ ）；箱内放置有检查记录卡（ ），并每月检查填写一次检查记录卡（ ） | 箱下不得堆放物资；水带变硬时建议更换；阀门内壁加黄油保养。
5 | 消防烟感器/喷淋器 | 运行正常，无故障（ ）；喷淋器设备上不得悬挂物体（ ） | 烟感器指示灯定时闪烁为正常。
6 | 门、窗、锁防盗设施 | 完好无故障（ ）；钥匙（店门、安防）妥善保管（ )；上锁管理贵重成药处方柜门（ ） | 上班时检查门窗有无撬动痕迹，下班关闭好门窗，做好台账记录。
7 | 联网报警设备 | 红外线探测器正对门、窗无遮挡、阻挡（ ）；设备运行正常（ ）；每天按时检查（ ）；下班时正常布防后无私自撤防（ ） | 探测器前不得有遮挡物；检查方式：当人站立在探测器前晃动时指示灯亮为正常状态。
8 | 视频监控系统 | 设备运行正常、无故障（ ），做好调看图像登记记录（ ） | 调看图像要有店长签字。
9 | 贵细药材 | 营业期间上锁保管（ ）；夜间入保险柜存放（ ）；登记台账无遗漏品种（ ）；交接记录完善（ ） | “五双管理”：双人双锁、收发、运输、记录、使用。
10 | 营业款现金 | 钱箱内大额现金每满500元须转存（ ），夜间不得存放现金（ ）；营业款每天按规定存银行（ ）；余款夜间必须存放于保险柜保管（ ）；现金进保险柜台账完善（ ） | 检查每天存银行单据；收银钱箱夜间不得存放零钞。
11 | 保险柜 | 保险柜安装于隐蔽处固定（ ），钥匙和密码应分开妥善保管（夜间不得随意放在店内抽屉里）（ ），使用后取下钥匙（ ） | 凡保险柜放在店堂的应进行遮挡。
12 | 电气（器）线路 | 插线板上不超过3个插头（ ），插座/插头无松动现象（ ）；电（网）线不零乱（ ），无乱拉乱接电（网）线（ ）；电器设备运行正常（ ）；充电器使用后及时拔掉（ ）；下班后关闭好设备电源[应保留的设备电源除外]（ ） | 插线板须上墙固定、电线网线偏长的须理顺包扎；插线板使用后及时收起；手机充电器使用后必须拔下。
13 | 熬药、打粉、切片机等设备 | 操作流程上墙（ ）；设备及附件无损坏、故障和漏电现象（ ）；操作员经过安全培训合格、按流程规操作（ ） | 熟悉操作流程，使用后关闭好电源。
14 | 安全宣传教育 | 每月开展2次安全教育（ ），员工签字完善（ ） | 学习内容包括但不限于：安全文件、宣传资料、制度、操作规程、事故案例等。
15 | 安全检查记录台账 | 每日开展早、晚2次安全巡检查（ ） | 早上检查记录时间为8:00-8:30，晚上检查记录时间为22:00下班前。
16 | 梯子梯凳 | 梯子上有警示标识（ ）、有操作须知（ ）；登高作业梯凳上有警示标识（ )，登高作业前有检查梯子（ ），无塑料凳垫高作业（ ） | 作业前先检查后登高作业。
1.备注：正常打“√”；有隐患或异常的打“×”
巡查人签字： 被巡查负责人签名： 日期：2024 年 月 日