门店冷链管理操作规范

- 一、门店冷链管理

- 1、冷藏柜24小时不得断电。

- 2、冷藏柜及电源总控箱冷藏柜开关位置必须张贴“冷藏柜禁止断电”或“禁止关闭电源”醒目警示标识。

- 3、冷链药品全部属于重点养护品种。

- 4、冷链药品储存适宜温度2-8度，湿度35%-75%。

- 5、冷藏柜内另放一个温湿度计。

- 6、冷藏柜“温度超标及断电报警器”探头，要特别注意必须按说明书放置探头位置。

- 7、冷藏柜温湿度单独记录。

- 8、冷藏柜温度异常，其储存药品必须暂停销售，并电话通知质管部处理。

- 9、冷藏柜不得存放贵细中药等非冷藏药品及其他物品。

- 10、所有冷链药品门店间不得调拨。

- 11、必须做好冷链药品来货运输交接记录。

- 12、销售血液制品、注射用冷链药品必须收取纸质处方原件或复印件，可以进行远程审方，纸质处方单独保存。

- 13属处方药的其他冷链药品，可以开具远程电子处方，经远程执业药师审方后销售；属非处方药的，不需要开具处方。

- 14、除药品质量原因外，冷链药品一经售出，不得退换。

- 二、冷藏柜温度超标处理

- 1、半小时内不能解决：店长应当首先将冷藏药品转移至符合温度要求的地方，并立即电话通知质管部及相关领导。

- 2、白天上班时间出现异常处理：根据不同的超标原因分别采取不同的处理方法：

- （1）冷藏柜不制冷或异常，当班人员立即电话报修.

- （2）电业局通知线路检修停电，或外部线路故障停电，店长需立即与供电局联系，了解停电时限。

- （3）门店保险跳闸、保险丝烧断，当班人员需立即自己或联系人员处理。

- （4）欠缴电费停电，店长应随时掌握门店电费存量。

- （5）当班人员检查开关、插座、线路是否松动或异常。

- 3、晚上下班时间出现异常处理：安装了“冷藏柜温度超标及断电报警设备”的门店。

- （1）晚上店长/质管部责任人/片区主管收到温度超标或断电报警的电话、短信后，应当立即电话通知店长核实情况；

- （2）店长应当立即前往或通知就近住家的店员到门店查看核实情况，确认温度是否超标或停电；

- （3）如果停电或温度超标，应当立即联系租用发电机或将冷链药品全部转移至附近门店；

- （4）若附近无其他门店则立即将冷链药品全部转移店员家里，第二天上班本门店冷藏柜能正常使用的，则将药品送回门店。若第二天上班门店冷藏柜不能正常使用再将药品送到符合储存要求的其他门店。

- （5）转移冷链药品应做好转运记录。

- （6）第二天上班时，店长需将经过及处理情况、冷链药品明细告知片长、质管部及相关领导。

- 4、特殊情况：晚上下班误关闭冷藏柜电源或未及时充缴电费等造成停电的，需立即停止销售该批冷链药品，店长需书面告知质管部和相关领导。

| 冷链设备相关联系人电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司质管部联系人 | 罗元付1208394286 | 蒋梦玲15881168726 | 何玉英13683455299 |
| 温度监控报警器工程师 | 18969029902 | 15381193010 |  |
| 澳柯玛冰箱维修电话 | 张蓉 13880801059 |  |  |