## Sheet1
附件：
2025年夏季伏旱天气安全管理自查清单
部门/门店名称： 自查时间： 部门/门店自查人员： 部门/门店负责人： | 备注
一、检查灭火器 1.灭火器压力是否正常： （ ）是 （ ）否 2.灭火器有无遮挡、堵挡： （ ）有 （ ）无 3.灭火器箱内有无放置点检表（即检查记录表）： （ ）有 （ ）无 4.灭火器箱内的点检表是否每月填写一次检查记录：（ ）是 （ ）否 备注（有现场整改的请描述说明）： | 1.灭火器压力指针在绿色区域为正常。
二、消火栓箱（店内无消火栓箱的跳过此项） 5.消火栓箱有无遮挡堵挡： （ ）有 （ )无 6.消火栓箱内有无放置点检表（即检查记录表）： （ ）有 （ ）无 7.消火栓箱内的点检表是否每月按时填写一次检查记录：（ ）是 （ ）否 备注（未填写的，需要写明时间）：
三、安全出口灯和应急照明灯标识 8.安全出口灯是否正常： （ ）是 （ ）否 9.应急灯的照明是否正常： （ ）是 （ ）否 备注（有故障的，需要注明类别和数量）：
四、电器线路管理情况 10.插线板上是否超过3个插头：（ ）是 （ ）否 11.插线板是否已固定上墙： （ ）是 （ ）否 12.手机充电器用后是否将充电器拔下：（ ）是 （ ）否 13.店内电源线有无乱拉乱接现象： （ ）有 （ ）无 14.店内电源线绝缘胶皮有无断裂裸露现象：（ ）有 （ ）无 备注（有问题经现场整改的，请说明）： | 14.电源线绝缘胶皮如有断裂裸露现象，需要提供照片。
五、配电（箱）盒 15.配电（盒）箱下面不得放置易燃物品等： （ ）有 （ ）无 16.配电箱内（能看得见的部分）电源线绝缘胶皮有无烧焦、变色现象：（ ）有 （ ）无 备注（有问题经现场整改的，请说明）： | 16.电源线绝缘胶皮，如有烧焦、变色现象，需要提供照片。
六、安全学习教育情况 17.是否组织员工学习“关于加强夏季伏旱天气安全管理的通知》文件： （ ）是 （ ）否
七、安全巡检查记录台账登记情况 18.是否开展每日早、晚安全巡检查： （ ）是 （ ）否 备注（未按要求落实的，需要写明未按时记录的起止日期）：
备注：1.此表由部门安全员、门店店长组织人员自查后填写，并于8月29日前将纸质签字版交综合管理部（彭健）备案。